## 初期条件
大館市蟹沢第一発電所
| 内部収益率（IRR)税前 | 3.208% | 自己資金投資利回り（税引き前） |  | 22.56% |  |  | 投資元本回収年数 | 19 |  | PCS | その他
| 投下全資本回収年数 | 19 | 売電コスト |  | 7.818
| 土地の面積 | 22892 | パネルの総KW数 |  | 2002 | パワコンがソーラーエッジの場合、この数値の1.1倍になります |  | 架台の角度 | 30 | PCS | 12246037.2
| 売電単価(税前） | 18 | パネル1kW当りの 年間の平均発電量 |  | 1146.5888 |  |  | パネル1枚当りの容量 | 650 | その他 | 50747860
[8 empty] | 電力会社が求める力率 | 100% | 工事 | 148282762
初期投資設備費用 |  | 自己資金比率➡ |  | 30% | [9 empty] | 24
| 初期投資前提条件 |  | 単位 |  | 備考 | 請求番号 | [7 empty] | 25%
諸条件 | 太陽光パネル導入規模 | 2002 | kW |  |  |  |  | パネルの枚数 | 3080 |  |  |  |  | 18
| パネル1kW当りの年間平均発電量 | 1146.5888 | kWh/kW |  |  |  |  | パワコンの台数 | 24 |  |  |  |  | 558579 | kwh
| 毎年のPV効率低下率 | 0.5% | [5 empty] | Solaredge33.3kwの定格ｋVA | 33.3 |  |  |  |  | 6
| 出資比率（一般出資） | 30% |  | 97599317 |  |  |  | Solaredge33.3kwの最適過積載率 | 130% |  |  |  |  | 3351474
| 出資比率（借入） | 70% |  | 227731742.2 | [9 empty] | 17 | 年
| 固定価格買取期間 | 25 | 年 |  |  |  |  | 卸会社マージン率 | [5 empty] | 56975058
| 返済のスタイル | 2 |  |  | 元利均等方式 : 1 元本均等方式 : 2 |  |  | 0%
| 土地、屋根の賃借期間 | 25 | 年
設備費用 | 項目 | 初期投資単価 |  | 初期投資総額 |  |  |  | コスト単価 | 数量 | 単位 | コスト総額 | 利益 | α＝ | 23%
| プラントシステム設計費 | 0 | 円/一式 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 式 | 0 | 0
| 太陽光パネル | 35000 | 円/kW | 70070000 | JINKO Solar JKM585N-72HL4 |  |  |  | 2002 | kw | 0 | 70070000 | 20000 | 30030000
| パワコン | 450000 | 円/台 | 10800000 | SUN2000-50KTL-NHM3 |  |  |  | 2002 | 台 | 0 | 10800000 | 235000 | 5160000
| オプティマイザー | 0 | 円/台 | 0 | 不要 |  |  |  | 2002 | kw | 0 | 0 | 10100 | -15554000
| オプティマイザー取り付け金具 | 0 | 円/セット | 0 |  |  |  |  | 2002 | kw | 0 | 20020000 | 330 | -508200
| パワコン20年間の保証料 | 60251.55 | 円/台 | 1446037.2 |  |  |  |  | 2002 | kw | 0 | 29549520 | 48985 | 270397.2
| 出力制御装置＆通信ルーター | 405900 | 円/台 | 405900 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  | 330000 | 75900
| 専用保護継電器 | 393600 | 円/台 | 393600 | オムロン製 KP-PRRV-CPC |  |  |  | 1 | 台 |  |  | 320000 | 73600
| 地絡方向継電器 | 98400 | 円/台 | 98400 | オムロン製 VOC-1MS2-1ZPD |  |  |  | 1 | 台 |  |  | 80000 | 18400
| 三相エネルギーメーター | 280440 | 円/台 | 280440 | JANITZA UMG104 |  |  |  | 1 | 台 |  |  | 228000 | 52440
| キュービクル | 10000 | 円/kW | 20020000 |  |  | /kw |  | 0 | 小計 | 0 | 130439520 | 16500 | -13013000
| 架台 | 14760 | 円/kW | 29549520 |  |  |  | コスト単価 | 数量 | 単位 | コスト総額 | 利益 | 12000 | 3164585.0529
| キュービクル基礎 | 4000 | 円/kW | 8008000 |  |  |  |  | 2002 | kw
| 梯子建設費 | 0 | 円/kW | 0 |  |  |  |  | 2002
2002
|  |  | 小計 | 141071897.2 | 70465.4831 |  |  |  | 2002
工事費 | 項目 | 単価 | 単位 | 初期投資総額
| 工事費 | 60000 | 円/kW | 120120000 |  |  |  | 500000 | 1 | 式 |  |  | 50000
| フェンス材料とフェンス工事代KW単価 | 3000 | 円/kW | 6006000
| 造成 | 800 | 円/㎡ | 18313600 |  |  |  | 516000 | 1 | 式
| 伐採&伐根&敷地内集積 | 400 | 円/㎡ | 9156800 |  |  |  | 437500 | 1 | 式
| 輸送費 |  |  | 450000 |  |  |  | 294500 | 1 | 式 | 3１本分の請求を開道様より2018年1月31日請求を受ける。
[8 empty] | 125000 | 1 | 式
|  |  | 小計 | 154046400 | 76946.2537
その他経費 | 項目 | 単価 | 単位 | 初期投資総額
| 土地代 | 423.5 | 円/㎡ | 9694762 | [9 empty] | 9694762
| 売電収支ショミレーション計算 | 0 | 円/kW | 0 |  |  |  | 517778 | 1 | 式 |  |  |  | 0
| 電力会社工事負担金 | . |  | 2500000
| 電力会社が求めた追加の負担金 |  |  | 0
電力会社バンク逆潮流対策費
| 土地紹介コンサル料 | 0 | 円/式 | 0 | 土地紹介会社へ支払い
| 農転申請手続き費用 | 0 | 円/式 | 0
| 開発許認可費用 | 0 | 円/式 | 0 |  |  | /kw |  | 1 | 式
| 林地開発許可申請費用 | 0 | 円/式 | 0 |  |  |  | 58000
| 権利譲渡業務 | 18018000 | 円/式 | 18018000 | [5 empty] | 小計 | 0 | 0 |  | 18018000
|  |  | 小計 | 30212762 | 開発申請コンサル料に含む | [8 empty] | 37482884.2529
| 税前投資額合計 |  |  | 325331059.2 | 162503.0266 | [5 empty] | 架台角度による１KW当り平米数
| 消費税額 | 10% |  | 0 | [6 empty] | 0 | 9
| 税込材工投資額合計 |  |  | 325331059.2 | 162503.0266 | [5 empty] | 15 | 10
補助金 | [10 empty] | 20 | 12
| 秋田県補助金 |  |  | 0 | [6 empty] | 30 | 13.5
| 補助金受領後税前投資額合計 |  |  | 325331059.2 | [6 empty] | 40 | 15
| 消費税額 |  |  | 0
| 投資合計額 |  |  | 325331059.2 | 162503.0266
毎年の経費・収支算定条件など
売電単価 | 民間企業間の固定売電単価 | 18 | 円/kWh | 25 |  |  | ㎡
| グリーン電力証書/再エネクレジット | 0 | 円/kWh |  | 全量買取制度下では該当せず |  | /kw |  | 数量 | 単位 | コスト総額 | 利益
| 電力価格の年率上昇率 | 1.5% | [5 empty] | コスト単価 | 1 | 契約 | 0 | 0
毎年の経費 | 項目 | 条件 | [5 empty] | 0 |  | 小計 | 0 | 0
| 設備管理費 | 40000 | 円/月 | 480000 | パネル、PCSの定期検査費用 ソーラーエッジは40,000円/月 その他は2,000円/kw・年
| 防草シート設置（1+8+16年目） | 0 | 円/ｋｗ |  | 1.5m高の架台を設置する場合0円
| 計測監視作業代 | 13500 | 円/月 | 162000 | 円/年
| データ通信費 | 1000 | 円/月 | 12000 | 無線通信費用(年額）+サーバー利用料
| 経費単価上昇率 | 3%
| 土地の賃料 | 0 | 円/㎡・年 | 0 |  | 19＆20
| 主任技術者のキュービクル概算管理料（概算） | 600000 | 円/箇所 | 600000
| 会計費用 | 0 | 円/年 | 0 | ←1年当たり-1箇所につきの金額
| 修繕積立金(パネル+PCS+キュビクル金額のｘ％) |  |  | 1483883.8 | 7%
| 保険料（合計） | 2656064.6748 |  | 2656064.6748
| 損害保険料 | 2360946.3776 |  | 損害保険料率 | 0.8%
| 賠償保険料 | 295118.2972 |  | 賠償保険料率 | 0.1%
| 最大30日間の休業補償保険 | 0
| 初年度特別償却可能％ | 0%
| 償却年数 | 17 | 年
| 残存価値 | 0%
| 金融機関借入金利 | 2.7%
| 金融機関借入期間 | 8 | 年間
| 機械設備償却資産税減免率 | 0% | 公募上の広さ | 路線価（円/㎡）
| 固定資産税 |  | 22892 | 2340
| 法人所得税率 | 25.5% |  |  | 課税所得に対しての税率
| 法人事業税率（県税） | 5.3% |  |  | 課税所得に対しての税率
| 法人県民税 | 5.8% |  |  | 法人税の5.8％
| 法人市民税 | 14.7% |  |  | 法人税の14.7％
| ＰＶ発電事業を実施する際の現況補正率 | 負担調整率 | 固定資産税率 | 都市計画税率 | 本件土地に対しる固都税予想額
| 0.9 | 0.7 | 1.4% | 0% | 472463.4096
Note on K15: Kouichi Yamauchi: 日本ソーラーエッジ社の営業サポート大野氏の情報 2023/08/8

## 年間システム発電量
NEDO（経産省管轄 新エネルギー開発機構）が作成した MONSOLAR という日射量データベースが掲載している過去30年間の現場周辺の水平面の日射データを下記のエクセルファイルの7行目に記載
| 月平均斜面日射量 | https://domessolar.infop.nedo.go.jp/appww/cgi-bin/monsola.cgi?m=60402468 |  |  |  |  | kwh/㎡・日 |  |  |  |  | MONSOLAR メッシュ番号： |  |  | 6040-2468
| 大館市における各月の平均気温 | https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/view/nml_amd_ym.php?prec_no=32&block_no=0912&year=&month=&day=&view= | [7 empty] | 気象庁HPより
| 大館市蟹沢第一発電所 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計
1 | 傾斜角30度での日射量 | 1.91 | 3.01 | 3.85 | 4.71 | 5.06 | 4.98 | 4.5 | 4.73 | 4.15 | 3.41 | 2.23 | 1.53 | 3.67 | kwh/㎡・日
2 | 各月の日数 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | 日（数）
4 | 月間平均気温 | -2 | -1.4 | 2 | 8.2 | 14.4 | 18.8 | 22.5 | 23.6 | 19 | 12 | 5.7 | 0.2 | 10.2 | ℃
5 | 月間合計日射量 | 59.21 | 84.28 | 119.35 | 141.3 | 156.86 | 149.4 | 139.5 | 146.63 | 124.5 | 105.71 | 66.9 | 47.43 | 111.7558 | kwh/㎡・月
6 | 加重平均太陽電池モジュール温度上昇（ΔT） | 22 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 18.6667 | JISによる数値は18.4
7 | 加重平均太陽電池モジュール温度 | 20 | 20.6 | 22 | 26.2 | 30.4 | 32.8 | 36.5 | 39.6 | 37 | 32 | 27.7 | 22.2 | 28.9167 | ℃
8 | 温度補正係数（KPT） | 1.0145 | 1.0128 | 1.0087 | 0.99652 | 0.98434 | 0.97738 | 0.96665 | 0.95766 | 0.9652 | 0.9797 | 0.99217 | 1.0081
9 | 月別総合設計係数 | 0.83911 | 0.83767 | 0.83431 | 0.82424 | 0.81416 | 0.80841 | 0.79953 | 0.7921 | 0.79833 | 0.81033 | 0.82064 | 0.83383
10 | 月間システム推定発電量（ｋｗｈ） | 99466.7019 | 141338.8888 | 199349.4537 | 233162.5449 | 255674.8147 | 241793.5162 | 223292.4652 | 232522.3953 | 198983.5938 | 171490.3894 | 109911.4189 | 79176.4382 | 2186162.6211 | kWh
[12 empty] | BDV補正 | 5% | 2295470.7521 | kWh
| パネルのワット数 | 650 |  | JIS C8907の計算方法に基づく太陽光発電量の推計
| 直流最大出力（様式3 直流発電機） | 2002 |  | 【設置時の基本設計係数の算出】 |  |  |  |  | PCS | 変換効率 | 発電量係数 | 定格出力
| パネルの枚数 | 3080 |  | 日射量年変動補正係数 Kｈｄ） |  |  | 0.97 |  | Solar Edge | 98.1% | 1.1 | 33.3
| 最大受電電力（様式2の5） | 1200 |  | 経時変化補正係数(Kpd) |  |  | 0.95 |  | HUAWEI | 98.44% | 1 | 50
| PCS（Solar Edgeは発電出力が1.1倍） | HUAWEI |  | アレイ回路補正係数(Kpa) |  |  | 0.97
|  |  |  | アレ負荷整合補正計数(Kpm) |  |  | 0.94
|  |  |  | パワコン 直流＝＞交流 変換効率 |  |  | 98.44%
|  |  |  | 基本設計係数(K') |  |  | 0.82712
|  |  |  | メーカー入手の最大出力温度係数（αPmax) |  |  | -0.29%
※ 11行目の「加重平均太陽電池モジュール温度上昇」の数値はChatGPTによって得られた一般的な裏面開放形の数値です。根拠や出典は不明で裏付けがあるわけではありません。しかし年間平均値が18.67で、JIS C8907で示された数値18.4に近い数値であり、「加重平均太陽電池モジュール温度」の」年間平均が24.4度（セル番号P12）で年間平均気温5.8度（セル番号P9）+18.4＝24.2とも近い数値になるのでこれを使っています。

## 事業収支
単位：円
予想損益計算書（25年間毎年の数字） |  |  | 0年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 計
初期投資 設置ＫＷ数--＞ |  | 2002
| マイソーラー設備購入費 | 325331059.2 | 自己資金投資額 | 97599317 | [24 empty] | 422930376.2
収入 |  |  |  | 41318473.5384 | 41111881.1707 | 40906321.7648 | 40701790.156 | 40498281.2052 | 40295789.7992 | 40094310.8502 | 39893839.296 | 39694370.0995 | 39495898.249 | 39298418.7577 | 39101926.664 | 38906417.0306 | 38711884.9455 | 38518325.5208 | 38325733.8932 | 38134105.2237 | 37943434.6976 | 37753717.5241 | 37564948.9365 | 37377124.1918 | 37190238.5708 | 37004287.378 | 36819265.9411 | 36635169.6114 | 973295955.0156
| 売電売上 |  |  | 41318473.5384 | 41111881.1707 | 40906321.7648 | 40701790.156 | 40498281.2052 | 40295789.7992 | 40094310.8502 | 39893839.296 | 39694370.0995 | 39495898.249 | 39298418.7577 | 39101926.664 | 38906417.0306 | 38711884.9455 | 38518325.5208 | 38325733.8932 | 38134105.2237 | 37943434.6976 | 37753717.5241 | 37564948.9365 | 37377124.1918 | 37190238.5708 | 37004287.378 | 36819265.9411 | 36635169.6114 | 973295955.0156
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| グリーン電力証書の販売収入 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
支出 |  |  |  | 33285934.4201 | 31503457.8292 | 30262204.804 | 29080979.3949 | 27952158.0948 | 26869085.5818 | 25825951.76 | 24817684.4155 | 24192128.0445 | 24209466.5182 | 23850003.0058 | 23710791.3594 | 23589259.5922 | 23483162.3593 | 23390539.4751 | 23309679.6971 | 23239089.111 | 5817563.694 | 5763764.5611 | 6267231.9146 | 3711912.2389 | 3676117.5982 | 3657796.4162 | 3657796.4162 | 3657796.4162 | 478781554.7184
| 特別償却額 |  |  | 0 | [24 empty] | 0
| 普通減価償却 |  |  | 17359899.8353 | 17359899.8353 | 17359899.8353 | 17359899.8353 | 17359899.8353 | 17359899.8353 | 17359899.8353 | 17359899.8353 | 17359899.8353 | 17359899.8353 | 17359899.8353 | 17359899.8353 | 17359899.8353 | 17359899.8353 | 17359899.8353 | 17359899.8353 | 17359899.8353 | -6.7055e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295118297.2
| 償却後の簿価額 |  |  | 277758397.3647 | 260398497.5294 | 243038597.6941 | 225678697.8588 | 208318798.0235 | 190958898.1882 | 173598998.3529 | 156239098.5176 | 138879198.6824 | 121519298.8471 | 104159399.0118 | 86799499.1765 | 69439599.3412 | 52079699.5059 | 34719799.6706 | 17359899.8353 | -6.7055e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360946377.6
| 発電データ計測コスト |  |  | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 4350000
| 金利支払い額 |  |  | 5796484.5007 | 5027889.8708 | 4259295.2408 | 3490700.6109 | 2722105.981 | 1953511.3511 | 1184916.7211 | 416322.0912 | -3.797e-09 | -3.797e-09 | -3.797e-09 | -3.797e-09 | -3.797e-09 | -3.797e-09 | -3.797e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24851226.3676
| 修繕・部品交換代 |  |  | 1483883.8 | 1483883.8 | 1483883.8 | 1483883.8 | 1483883.8 | 1483883.8 | 1483883.8 | 1483883.8 | 1483883.8 | 1483883.8 | 1483883.8 | 1483883.8 | 1483883.8 | 1483883.8 | 1483883.8 | 1483883.8 | 1483883.8 | 1483883.8 | 1483883.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28193792.2
| 機械設備償却資産税 |  |  | 4263138.1998 | 3721719.6484 | 3249061.253 | 2836430.4739 | 2476203.8037 | 2161725.9206 | 1887186.7287 | 1647514.0142 | 1438279.7344 | 1255618.2081 | 1096154.6957 | 956943.0493 | 835411.2821 | 729314.0492 | 636691.165 | 555831.387 | 485240.8009 | 423615.2192 | 369816.0863 | 322849.4434 | 281847.5641 | 246052.9234 | 227731.7414 | 227731.7414 | 227731.7414 | 32559840.8748
| 土地の固定資産税 |  |  | 472463.4096
| 保険料 |  |  | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 66401616.87
| 電気主任技術者点検費用 |  |  | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 15000000
| 設備管理費 | 予想撤去費用↓↓ |  | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600000
| 20年後の現状復帰費用積み立て | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034317.7964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 売電メーターの交換 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 会計費用 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
税引前利益 |  |  |  | 8032539.1183 | 9608423.3415 | 10644116.9609 | 11620810.7611 | 12546123.1104 | 13426704.2174 | 14268359.0903 | 15076154.8805 | 15502242.055 | 15286431.7308 | 15448415.752 | 15391135.3045 | 15317157.4385 | 15228722.5861 | 15127786.0457 | 15016054.196 | 14895016.1127 | 32125871.0036 | 31989952.9629 | 31297717.0218 | 33665211.9529 | 33514120.9726 | 33346490.9617 | 33161469.5248 | 32977373.1951 | 494514400.2972
法人税等 |  |  |  | 2048297.4752 | 2450147.9521 | 2714249.825 | 2963306.7441 | 3199261.3932 | 3423809.5754 | 3638431.568 | 3844419.4945 | 3953071.724 | 3898040.0913 | 3939346.0168 | 3924739.5027 | 3905875.1468 | 3883324.2595 | 3857585.4416 | 3829093.82 | 3798229.1087 | 8192097.1059 | 8157438.0056 | 7980917.8406 | 8584629.048 | 8546100.848 | 8503355.1952 | 8456174.7288 | 8409230.1648 | 126101172.0758
県税（法人事業税・電気ガス） |  |  |  | 425724.5733 | 509246.4371 | 564138.1989 | 615902.9703 | 664944.5249 | 711615.3235 | 756223.0318 | 799036.2087 | 821618.8289 | 810180.8817 | 818766.0349 | 815730.1711 | 811809.3442 | 807122.2971 | 801772.6604 | 795850.8724 | 789435.854 | 1702671.1632 | 1695467.507 | 1658779.0022 | 1784256.2335 | 1776248.4115 | 1767364.021 | 1757557.8848 | 1747800.7793
税引後利益 |  |  |  | 5984241.6431 | 7158275.3894 | 7929867.1359 | 8657504.017 | 9346861.7173 | 10002894.642 | 10629927.5222 | 11231735.386 | 11549170.331 | 11388391.6394 | 11509069.7352 | 11466395.8019 | 11411282.2917 | 11345398.3267 | 11270200.604 | 11186960.376 | 11096787.004 | 23933773.8977 | 23832514.9574 | 23316799.1813 | 25080582.9049 | 24968020.1246 | 24843135.7665 | 24705294.796 | 24568143.0304 | 368413228.2214
税引き前利益累積損益 |  |  |  | 5984241.6431 | 15592664.9846 | 26236781.9454 | 37857592.7065 | 50403715.817 | 63830420.0344 | 78098779.1247 | 93174934.0051 | 108677176.0602 | 123963607.7909 | 139412023.5429 | 154803158.8474 | 170120316.2859 | 185349038.8721 | 200476824.9177 | 215492879.1138 | 230387895.2265 | 262513766.2301 | 294503719.193 | 325801436.2149 | 359466648.1678 | 392980769.1404 | 426327260.1021 | 459488729.6269 | 492466102.822 | 492466102.822
予想キャッシュフロー計算書（25年間毎年の数字） |  |  | 0年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 計
初期投資 設置ＫＷ数--＞ |  | 2002
| 設備導入 | 325331059.2 | [26 empty] | 0
| 自己資金投資金額 | 97599317 | [26 empty] | 0
収入 |  | 44392502.3598 |  | 41318473.5384 | 41111881.1707 | 40906321.7648 | 40701790.156 | 40498281.2052 | 40295789.7992 | 40094310.8502 | 39893839.296 | 39694370.0995 | 39495898.249 | 39298418.7577 | 39101926.664 | 38906417.0306 | 38711884.9455 | 38518325.5208 | 38325733.8932 | 38134105.2237 | 37943434.6976 | 37753717.5241 | 37564948.9365 | 37377124.1918 | 37190238.5708 | 37004287.378 | 36819265.9411 | 36635169.6114 | 973295955.0156
| 売電売上 |  |  | 41318473.5384 | 41111881.1707 | 40906321.7648 | 40701790.156 | 40498281.2052 | 40295789.7992 | 40094310.8502 | 39893839.296 | 39694370.0995 | 39495898.249 | 39298418.7577 | 39101926.664 | 38906417.0306 | 38711884.9455 | 38518325.5208 | 38325733.8932 | 38134105.2237 | 37943434.6976 | 37753717.5241 | 37564948.9365 | 37377124.1918 | 37190238.5708 | 37004287.378 | 36819265.9411 | 36635169.6114 | 973295955.0156
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| グリーン電力証書の販売収入 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
支出 |  |  |  | 44392502.3598 | 43082489.1785 | 41841236.1533 | 40660010.7442 | 39531189.4441 | 38448116.9311 | 37404983.1093 | 36396715.7648 | 7304691.6188 | 7322030.0925 | 6962566.5801 | 6823354.9337 | 6701823.1665 | 6595725.9336 | 6503103.0494 | 6422243.2714 | 6351652.6853 | 6290027.1036 | 6236227.9707 | 6739695.3242 | 4184375.6485 | 4148581.0078 | 4130259.8258 | 4130259.8258 | 4130259.8258 | 422734121.5488
| 発電データ計測コスト |  |  | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 4350000
| 元本返済額 |  |  | 28466467.775 | 28466467.775 | 28466467.775 | 28466467.775 | 28466467.775 | 28466467.775 | 28466467.775 | 28466467.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227731742.2
| 金利支払い額 |  |  | 5796484.5007 | 5027889.8708 | 4259295.2408 | 3490700.6109 | 2722105.981 | 1953511.3511 | 1184916.7211 | 416322.0912 | -3.797e-09 | -3.797e-09 | -3.797e-09 | -3.797e-09 | -3.797e-09 | -3.797e-09 | -3.797e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24851226.3676
| 修繕・部品交換代 |  |  | 1483883.8 | 1483883.8 | 1483883.8 | 1483883.8 | 1483883.8 | 1483883.8 | 1483883.8 | 1483883.8 | 1483883.8 | 1483883.8 | 1483883.8 | 1483883.8 | 1483883.8 | 1483883.8 | 1483883.8 | 1483883.8 | 1483883.8 | 1483883.8 | 1483883.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28193792.2
| 土地の賃料 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 機械設備償却資産税 |  |  | 4263138.1998 | 3721719.6484 | 3249061.253 | 2836430.4739 | 2476203.8037 | 2161725.9206 | 1887186.7287 | 1647514.0142 | 1438279.7344 | 1255618.2081 | 1096154.6957 | 956943.0493 | 835411.2821 | 729314.0492 | 636691.165 | 555831.387 | 485240.8009 | 423615.2192 | 369816.0863 | 322849.4434 | 281847.5641 | 246052.9234 | 227731.7414 | 227731.7414 | 227731.7414 | 32559840.8748
| 土地の固定資産税 |  |  | 472463.4096 | 472463.4096 | 472463.4096 | 472463.4096 | 472463.4096 | 472463.4096 | 472463.4096 | 472463.4096 | 472463.4096 | 472463.4096 | 472463.4096 | 472463.4096 | 472463.4096 | 472463.4096 | 472463.4096 | 472463.4096 | 472463.4096 | 472463.4096 | 472463.4096 | 472463.4096 | 472463.4096 | 472463.4096 | 472463.4096 | 472463.4096 | 472463.4096
| 保険料（損保＆賠償） |  |  | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 66401616.87
| 電気主任技術者点検費用 |  |  | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 15000000
| 設備管理費 | 予想撤去費用↓↓ |  | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | [5 empty] | 9600000
| 20年後の現状復帰費用積み立て | [21 empty] | 2034317.7964 | [5 empty] | 2034317.7964
| 売電メーターの交換 | [11 empty] | 200000 | [15 empty] | 200000
| 会計費用 | 44392502.3598 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
手元現金額（税引き前） |  | 税前初期投資額--> | -325331059.2 | -3074028.8215 | -1970608.0078 | -934914.3884 | 41779.4118 | 967091.7611 | 1847672.8681 | 2689327.741 | 3497123.5312 | 32389678.4807 | 32173868.1565 | 32335852.1777 | 32278571.7302 | 32204593.8642 | 32116159.0118 | 32015222.4714 | 31903490.6217 | 31782452.5384 | 31653407.594 | 31517489.5533 | 30825253.6122 | 33192748.5433 | 33041657.563 | 32874027.5521 | 32689006.1152 | 32504909.7855 | 550561833.4668
手許現金累積額（税引き前） |  |  |  | -3074028.8215 | -5044636.8293 | -5979551.2177 | -5937771.8059 | -4970680.0448 | -3123007.1767 | -433679.4357 | 3063444.0954 | 35453122.5762 | 67626990.7326 | 99962842.9103 | 132241414.6405 | 164446008.5047 | 196562167.5165 | 228577389.9879 | 260480880.6096 | 292263333.148 | 323916740.742 | 355434230.2954 | 386259483.9076 | 419452232.4509 | 452493890.0139 | 485367917.566 | 518056923.6813 | 550561833.4668 | 550561833.4668
国税（法人税） |  |  |  | 2048297.4752 | 2450147.9521 | 2714249.825 | 2963306.7441 | 3199261.3932 | 3423809.5754 | 3638431.568 | 3844419.4945 | 3953071.724 | 3898040.0913 | 3939346.0168 | 3924739.5027 | 3905875.1468 | 3883324.2595 | 3857585.4416 | 3829093.82 | 3798229.1087 | 8192097.1059 | 8157438.0056 | 7980917.8406 | 8584629.048 | 8546100.848 | 8503355.1952 | 8456174.7288 | 8409230.1648 | 126101172.0758
法人事業税（電気ガス） |  |  |  | 425724.5733 | 509246.4371 | 564138.1989 | 615902.9703 | 664944.5249 | 711615.3235 | 756223.0318 | 799036.2087 | 821618.8289 | 810180.8817 | 818766.0349 | 815730.1711 | 811809.3442 | 807122.2971 | 801772.6604 | 795850.8724 | 789435.854 | 1702671.1632 | 1695467.507 | 1658779.0022 | 1784256.2335 | 1776248.4115 | 1767364.021 | 1757557.8848 | 1747800.7793
法人県民税 | 法人県民税 |  |  | 118801.2536 | 142108.5812 | 157426.4899 | 171871.7912 | 185557.1608 | 198580.9554 | 211029.0309 | 222976.3307 | 229278.16 | 226086.3253 | 228482.069 | 227634.8912 | 226540.7585 | 225232.807 | 223739.9556 | 222087.4416 | 220297.2883 | 475141.6321 | 473131.4043 | 462893.2348 | 497908.4848 | 495673.8492 | 493194.6013 | 490458.1343 | 487735.3496
法人市民税 | 法人市民税 |  |  | 301099.7288 | 360171.749 | 398994.7243 | 435606.0914 | 470291.4248 | 503300.0076 | 534849.4405 | 565129.6657 | 581101.5434 | 573011.8934 | 579083.8645 | 576936.7069 | 574163.6466 | 570848.6661 | 567065.0599 | 562876.7915 | 558339.679 | 1204238.2746 | 1199143.3868 | 1173194.9226 | 1261940.4701 | 1256276.8247 | 1249993.2137 | 1243057.6851 | 1236156.8342
手元現金額（税引き後） |  |  | -325331059.2 | -5967951.8523 | -5432282.7272 | -4769723.6265 | -4144908.1852 | -3552962.7425 | -2989632.9938 | -2451205.3303 | -1934438.1684 | 26804608.2243 | 26666548.9647 | 26770174.1926 | 26733530.4584 | 26686204.968 | 26629630.9821 | 26565059.3538 | 26493581.6962 | 26416150.6084 | 20079259.4182 | 19992309.2496 | 19549468.6122 | 21064014.307 | 20967357.6296 | 20860120.5209 | 20741757.6822 | 20623986.6577 | 372400657.8997
税引き後累積手元現金高 |  | 20年平均 | 25年平均 | -5967951.8523 | -11400234.5795 | -16169958.206 | -20314866.3911 | -23867829.1336 | -26857462.1274 | -29308667.4577 | -31243105.6261 | -4438497.4018 | 22228051.5629 | 48998225.7555 | 75731756.2139 | 102417961.1819 | 129047592.164 | 155612651.5178 | 182106233.214 | 208522383.8224 | 228601643.2406 | 248593952.4902 | 268143421.1024 | 289207435.4094 | 310174793.039 | 331034913.5599 | 351776671.2421 | 372400657.8997 | 372400657.8997
自己資金投資利回り（税引き前） |  | 22.56% |  | -3.15% | -2.019% | -0.9579% | 0.04281% | 0.9909% | 1.893% | 2.755% | 3.583% | 33.19% | 32.97% | 33.13% | 33.07% | 33% | 32.91% | 32.8% | 32.69% | 32.56% | 32.43% | 32.29% | 31.58% | 34.01% | 33.85% | 33.68% | 33.49% | 33.3% | 22.56%
エクイティIRR（税前） |  | 3.208% |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
プロジェクトIRR（税前） |  | 8.585% | -325331059.2 | 31188923.4542 | 31523749.6379 | 31790848.6274 | 31998947.7977 | 32155665.5171 | 32267651.9942 | 32340712.2371 | 32379913.3974 | 32389678.4807 | 32173868.1565 | 32335852.1777 | 32278571.7302 | 32204593.8642 | 32116159.0118 | 32015222.4714 | 31903490.6217 | 31782452.5384 | 31653407.594 | 31517489.5533 | 30825253.6122 | 33192748.5433 | 33041657.563 | 32874027.5521 | 32689006.1152 | 32504909.7855 | 803144802.0344
投下全資本回収年数 |  | 19
| 売電コスト | 7.818
| 出資比率 | 30% | 融資比率 | 1: 70%; 2: 投資自己資金の何倍を回収できるか（２５年間で）
| 自己資金投資利回り | 10 | 20 | 1: 25; 2: 1.6923
|  | 6.929% | 19.79% | 1: 22.56%
| 総資産投資利回り | 10 | 20 | 1: 25
|  | 2.079% | 5.936% | 1: 6.769%; 4: 自己資本ＩＲＲ（税引き前20年＆25年間）; 6: 1.198%
[8 empty] | ＭＩＮ | ＡＶＥ | ＭＡＸ
[7 empty] | 変動幅 | 11.28% | 0 | 13.6%
[7 empty] | 売電量 | 951.97 | 1073 | 1218.93
[7 empty] | 売電売上 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 諸経費自己資金 100％時 | 626449 | 626449 | 626449
[7 empty] | 諸経費自己資金 25％時 | 1447919 | 1447919 | 1447919
[7 empty] | 利益(100％時） | -626449 | -626449 | -626449
[7 empty] | 利益(25％時） | -1447919 | -1447919 | -1447919
[7 empty] | 自己資金投資額(100％時） | 13446699 | 13446699 | 13446699
[7 empty] | 自己資金投資額25％時） | 3361675 | 3361675 | 3361675
[7 empty] | 自己資金投資利回り(100％時） | -4.659% | -4.659% | -4.659%
[7 empty] | 自己資金投資利回り(25％時） | -43.07% | -43.07% | -43.07%
Note on F42: SOLAEEDGE 製PCS
Note on G42: SOLAEEDGE 製PCS
Note on H42: SOLAEEDGE 製PCS
Note on I42: SOLAEEDGE 製PCS
Note on J42: SOLAEEDGE 製PCS
Note on K42: SOLAEEDGE 製PCS
Note on L42: SOLAEEDGE 製PCS
Note on M42: SOLAEEDGE 製PCS
Note on N42: SOLAEEDGE 製PCS
Note on O42: SOLAEEDGE 製PCS
Note on P42: SOLAEEDGE 製PCS
Note on Q42: SOLAEEDGE 製PCS
Note on R42: SOLAEEDGE 製PCS
Note on S42: SOLAEEDGE 製PCS
Note on T42: SOLAEEDGE 製PCS
Note on U42: SOLAEEDGE 製PCS
Note on V42: SOLAEEDGE 製PCS
Note on W42: SOLAEEDGE 製PCS
Note on X42: SOLAEEDGE 製PCS
Note on F43: ge06: コメリで50mx2m幅が25000円
Note on G43: ge06: まめっこ播種代3年ごとに602,000円+草刈代20,000x3人ｘ4日＝24万円
Note on H43: ge06: まめっこ播種代3年ごとに602,000円+草刈代20,000x3人ｘ4日＝24万円
Note on I43: ge06: まめっこ播種代3年ごとに602,000円+草刈代20,000x3人ｘ4日＝24万円
Note on J43: ge06: まめっこ播種代3年ごとに602,000円+草刈代20,000x3人ｘ4日＝24万円
Note on K43: ge06: まめっこ播種代3年ごとに602,000円+草刈代20,000x3人ｘ4日＝24万円
Note on L43: ge06: まめっこ播種代3年ごとに602,000円+草刈代20,000x3人ｘ4日＝24万円
Note on M43: ge06: まめっこ播種代3年ごとに602,000円+草刈代20,000x3人ｘ4日＝24万円
Note on N43: ge06: まめっこ播種代3年ごとに602,000円+草刈代20,000x3人ｘ4日＝24万円
Note on O43: ge06: まめっこ播種代3年ごとに602,000円+草刈代20,000x3人ｘ4日＝24万円
Note on P43: ge06: まめっこ播種代3年ごとに602,000円+草刈代20,000x3人ｘ4日＝24万円
Note on Q43: ge06: まめっこ播種代3年ごとに602,000円+草刈代20,000x3人ｘ4日＝24万円
Note on R43: ge06: まめっこ播種代3年ごとに602,000円+草刈代20,000x3人ｘ4日＝24万円
Note on S43: ge06: まめっこ播種代3年ごとに602,000円+草刈代20,000x3人ｘ4日＝24万円
Note on T43: ge06: まめっこ播種代3年ごとに602,000円+草刈代20,000x3人ｘ4日＝24万円
Note on U43: ge06: まめっこ播種代3年ごとに602,000円+草刈代20,000x3人ｘ4日＝24万円
Note on V43: ge06: まめっこ播種代3年ごとに602,000円+草刈代20,000x3人ｘ4日＝24万円
Note on W43: ge06: まめっこ播種代3年ごとに602,000円+草刈代20,000x3人ｘ4日＝24万円
Note on X43: ge06: まめっこ播種代3年ごとに602,000円+草刈代20,000x3人ｘ4日＝24万円
Note on Y43: ge06: まめっこ播種代3年ごとに602,000円+草刈代20,000x3人ｘ4日＝24万円
Note on Y49: Kouichi Yamauchi: 5人が７日間撤去作業をする。１人工２５，０００円が年間３％の率で上昇すると仮定。

## 事業収支（抜粋）
初期投資 設置ＫＷ数--＞ |  | 2002 |  | 出資比率 | 30% | 融資比率 | 70% |  | 投資元本回収年数 |  | 19
| 設備+工事一式合計金額 | 325331059.2 |  | 自己資金投資利回り | 10 | 20 | 25 |  | 投資自己資金の何倍を回収できるか（２５年間で） |  | 1.6923
| 自己資金投資額（＝上記ｘ出資比率） | 97599317 |  |  | 6.929% | 19.79% | 22.56%
|  |  |  | 総資産投資利回り | 10 | 20 | 25 |  | 自己資金ＩＲＲ（税引き前20年） |  | 1.198%
[5 empty] | 2.079% | 5.936% | 6.769% |  | 自己資金ＩＲＲ（税引き前25年間） |  | 0%
要約版
予想キャッシュフロー計算書（5年毎） |  | 設置容量 | 1 | 5 | 10 | 11 | 15 | 16 | 20 | 25 | 25年間合計
収入 |  | 2002 | 41318473.5384 | 40498281.2052 | 39495898.249 | 39298418.7577 | 38518325.5208 | 38325733.8932 | 37564948.9365 | 36635169.6114 | 973295955.0156
| 売電売上 |  | 41318473.5384 | 40498281.2052 | 39495898.249 | 39298418.7577 | 38518325.5208 | 38325733.8932 | 37564948.9365 | 36635169.6114 | 973295955.0156
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| グリーン電力証書の販売収入 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
支出 |  |  | 44392502.3598 | 39531189.4441 | 7322030.0925 | 6962566.5801 | 6503103.0494 | 6422243.2714 | 6739695.3242 | 4130259.8258 | 422734121.5488
| 発電データ計測コスト |  | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 4350000
| 元本返済額 |  | 28466467.775 | 28466467.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227731742.2
| 金利支払い額 |  | 5796484.5007 | 2722105.981 | -3.797e-09 | -3.797e-09 | -3.797e-09 | 0 | 0 | 0 | 24851226.3676
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 修繕・部品交換代 |  | 1483883.8 | 1483883.8 | 1483883.8 | 1483883.8 | 1483883.8 | 1483883.8 | 0 | 0 | 28193792.2
| 機械設備償却資産税 |  | 4263138.1998 | 2476203.8037 | 1255618.2081 | 1096154.6957 | 636691.165 | 555831.387 | 322849.4434 | 227731.7414 | 32559840.8748
| 保険料（損保＆賠償） |  | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 2656064.6748 | 66401616.87
| 電気主任技術者点検費用 |  | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 15000000
| 設備管理費 | 予想撤去費用↓↓ | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 0 | 9600000
| 20年後の現状復帰費用積み立て | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034317.7964 | 0 | 2034317.7964
| 売電メーターの交換 |  | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000
| 会計費用 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
手元現金額（税引き前） |  |  | -3074028.8215 | 967091.7611 | 32173868.1565 | 32335852.1777 | 32015222.4714 | 31903490.6217 | 30825253.6122 | 32504909.7855 | 550561833.4668
手許現金累積額（税引き前） |  |  | -3074028.8215 | -4970680.0448 | 67626990.7326 | 99962842.9103 | 228577389.9879 | 260480880.6096 | 386259483.9076 | 550561833.4668 | 550561833.4668
法人税等 |  |  | 2048297.4752 | 3199261.3932 | 3898040.0913 | 3939346.0168 | 3857585.4416 | 3829093.82 | 7980917.8406 | 8409230.1648 | 126101172.0758
手元現金額（税引き後） |  |  | -5967951.8523 | -3552962.7425 | 26666548.9647 | 26770174.1926 | 26565059.3538 | 26493581.6962 | 19549468.6122 | 20623986.6577 | 372400657.8997
税引き後累積手元現金高 |  |  | -5967951.8523 | -23867829.1336 | 22228051.5629 | 48998225.7555 | 155612651.5178 | 182106233.214 | 268143421.1024 | 372400657.8997 | 372400657.8997
自己資本投資利回り（税引き前） |  |  | -3.15% | 0.9909% | 32.97% | 33.13% | 32.8% | 32.69% | 31.58% | 33.3% | 22.56%

## 設備所有者の売電収入シナリオ
予想売電収入表（25年間毎年） |  | 設置容量⇒ | 2002
電力取引所でのソーラー電力従量料金売買単価 初年度 | 固定価格買取期間 | 全量買取制度下においての外販時単価 | PV効率低下率
18 | 25 | 18 | 0.5%
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
年間発電量 | 2295470.7521 | 2283993.3984 | 2272573.4314 | 2261210.5642 | 2249904.5114
取引所での電力単価 | 18 | 18.27 | 18.544 | 18.8222 | 19.1045
全量買取制度下での電力外販単価 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
ソーラー電力外販収入 | 41318473.5384 | 41111881.1707 | 40906321.7648 | 40701790.156 | 40498281.2052
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10
年間発電量 | 2238654.9888 | 2227461.7139 | 2216324.4053 | 2205242.7833 | 2194216.5694
取引所での電力単価 | 19.3911 | 19.682 | 19.9772 | 20.2769 | 20.581
全量買取制度下での電力外販単価 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
ソーラー電力外販収入 | 40295789.7992 | 40094310.8502 | 39893839.296 | 39694370.0995 | 39495898.249
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15
年間発電量 | 2183245.4865 | 2172329.2591 | 2161467.6128 | 2150660.2747 | 2139906.9734
取引所での電力単価 | 20.8897 | 21.2031 | 21.5211 | 21.8439 | 22.1716
全量買取制度下での電力外販単価 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
ソーラー電力外販収入 | 39298418.7577 | 39101926.664 | 38906417.0306 | 38711884.9455 | 38518325.5208
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20
年間発電量 | 2129207.4385 | 2118561.4013 | 2107968.5943 | 2097428.7513 | 2086941.6076
取引所での電力単価 | 22.5042 | 22.8417 | 23.1844 | 23.5321 | 23.8851
全量買取制度下での電力外販単価 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
ソーラー電力外販収入 | 38325733.8932 | 38134105.2237 | 37943434.6976 | 37753717.5241 | 37564948.9365
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25
年間発電量 | 2076506.8995 | 2066124.365 | 2055793.7432 | 2045514.7745 | 2035287.2006 | 10279226.9829 | 43792770.5179 | 54071997.5009
取引所での電力単価 | 24.2434 | 24.607 | 24.9761 | 25.3508 | 25.7311
全量買取制度下での電力外販単価 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
ソーラー電力外販収入 | 37377124.1918 | 37190238.5708 | 37004287.378 | 36819265.9411 | 36635169.6114
| 25年間の合計 | 20年間の合計
年間発電量 | 54071997.5009 | 43792770.5179
取引所での電力単価
全量買取制度下での電力外販単価
ソーラー電力外販収入 | 973295955.0156

## 借入返済表
[5 empty] | 返済回数 | [8 empty] | 返済回数
|  |  | 借入額 | 金利（年利 | 月数換算で | 年数換算で | [5 empty] | 借入額 | 金利（年利 | 月数換算で | 年数換算で
|  |  | 227731742.2 | 2.7% | 96 | 8 | [5 empty] | 227731742.2 | 2.7% | 96 | 8
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
元利均等方式 | 元本返済額 | 25852941.9261 | 26559674.5874 | 27285726.9476 | 28031627.1424 | 28797917.7451 | 29585156.1609 | 30393915.0328 | 31224782.6577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 金利支払い額 | 5830384.7716 | 5123652.1103 | 4397599.7501 | 3651699.5553 | 2885408.9526 | 2098170.5368 | 1289411.6649 | 458544.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
元本均等方式 | 元本返済額 | 28466467.775 | 28466467.775 | 28466467.775 | 28466467.775 | 28466467.775 | 28466467.775 | 28466467.775 | 28466467.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 金利支払い額 | 5796484.5007 | 5027889.8708 | 4259295.2408 | 3490700.6109 | 2722105.981 | 1953511.3511 | 1184916.7211 | 416322.0912 | -3.797e-09 | -3.797e-09 | -3.797e-09 | -3.797e-09 | -3.797e-09 | -3.797e-09 | -3.797e-09
|  |  | 返済回数 | [6 empty] | 元本均等返済方式
| 借入額 | 金利（年利 | 月数換算で | 年数換算で | [5 empty] | 年次 | 月 | 金利支払額 | 元本返済額 | 残存元本額 | 支払い合計 | 金利支払額 | 元本返済額 | 合計
| 227731742.2 | 2.7% | 96 | 8 | [5 empty] | 1 | 1 | 512396.4199 | 2372205.6479 | 225359536.5521 | 2884602.0679
[11 empty] | 2 | 507058.9572 | 2372205.6479 | 222987330.9042 | 2879264.6052
| 元利均等返済方式 |  | 返済額 |  |  | 年間返済額 |  |  |  | 元本均等返済方式 月: 3; 元本均等返済方式 金利支払額: 501721.4945; 元本均等返済方式 元本返済額: 2372205.6479; 元本均等返済方式 残存元本額: 220615125.2562; 元本均等返済方式 支払い合計: 2873927.1425
| 年次 | 月 | 金利支払額 | 元本返済額 | 合計 | 金利支払額 | 元本返済額 | 合計 |  |  | 4 | 496384.0318 | 2372205.6479 | 218242919.6083 | 2868589.6797
| 1 | 1 | 512396.4199 | 2127880.8049 | 2640277.2248 | [5 empty] | 5 | 491046.5691 | 2372205.6479 | 215870713.9604 | 2863252.217
| 元利均等返済方式 月: 2; 返済額 金利支払額: 507608.6881; 返済額 元本返済額: 2132668.5367; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 6 | 485709.1064 | 2372205.6479 | 213498508.3125 | 2857914.7543
| 元利均等返済方式 月: 3; 返済額 金利支払額: 502810.1839; 返済額 元本返済額: 2137467.0409; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 7 | 480371.6437 | 2372205.6479 | 211126302.6646 | 2852577.2916
| 元利均等返済方式 月: 4; 返済額 金利支払額: 498000.8831; 返済額 元本返済額: 2142276.3417; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 8 | 475034.181 | 2372205.6479 | 208754097.0167 | 2847239.8289
| 元利均等返済方式 月: 5; 返済額 金利支払額: 493180.7613; 返済額 元本返済額: 2147096.4635; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 9 | 469696.7183 | 2372205.6479 | 206381891.3687 | 2841902.3662
| 元利均等返済方式 月: 6; 返済額 金利支払額: 488349.7943; 返済額 元本返済額: 2151927.4305; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 10 | 464359.2556 | 2372205.6479 | 204009685.7208 | 2836564.9035
| 元利均等返済方式 月: 7; 返済額 金利支払額: 483507.9576; 返済額 元本返済額: 2156769.2673; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 11 | 459021.7929 | 2372205.6479 | 201637480.0729 | 2831227.4408
| 元利均等返済方式 月: 8; 返済額 金利支払額: 478655.2267; 返済額 元本返済額: 2161621.9981; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 12 | 453684.3302 | 2372205.6479 | 199265274.425 | 2825889.9781 | 5796484.5007 | 28466467.775 | 34262952.2757
| 元利均等返済方式 月: 9; 返済額 金利支払額: 473791.5772; 返済額 元本返済額: 2166485.6476; 返済額 合計: 2640277.2248 |  | 2 | 13 | 448346.8675 | 2372205.6479 | 196893068.7771 | 2820552.5154
| 元利均等返済方式 月: 10; 返済額 金利支払額: 468916.9845; 返済額 元本返済額: 2171360.2403; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 14 | 443009.4047 | 2372205.6479 | 194520863.1292 | 2815215.0527
| 元利均等返済方式 月: 11; 返済額 金利支払額: 464031.424; 返済額 元本返済額: 2176245.8008; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 15 | 437671.942 | 2372205.6479 | 192148657.4812 | 2809877.59
|  | 12 | 459134.8709 | 2181142.3539 | 2640277.2248 | 5830384.7716 | 25852941.9261 | 31683326.6977 |  |  | 16 | 432334.4793 | 2372205.6479 | 189776451.8333 | 2804540.1272
| 2 | 13 | 454227.3006 | 2186049.9242 | 2640277.2248 | [5 empty] | 17 | 426997.0166 | 2372205.6479 | 187404246.1854 | 2799202.6645
| 元利均等返済方式 月: 14; 返済額 金利支払額: 449308.6883; 返済額 元本返済額: 2190968.5365; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 18 | 421659.5539 | 2372205.6479 | 185032040.5375 | 2793865.2018
| 元利均等返済方式 月: 15; 返済額 金利支払額: 444379.0091; 返済額 元本返済額: 2195898.2157; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 19 | 416322.0912 | 2372205.6479 | 182659834.8896 | 2788527.7391
| 元利均等返済方式 月: 16; 返済額 金利支払額: 439438.2381; 返済額 元本返済額: 2200838.9867; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 20 | 410984.6285 | 2372205.6479 | 180287629.2417 | 2783190.2764
| 元利均等返済方式 月: 17; 返済額 金利支払額: 434486.3504; 返済額 元本返済額: 2205790.8744; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 21 | 405647.1658 | 2372205.6479 | 177915423.5937 | 2777852.8137
| 元利均等返済方式 月: 18; 返済額 金利支払額: 429523.3209; 返済額 元本返済額: 2210753.9039; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 22 | 400309.7031 | 2372205.6479 | 175543217.9458 | 2772515.351
| 元利均等返済方式 月: 19; 返済額 金利支払額: 424549.1246; 返済額 元本返済額: 2215728.1002; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 23 | 394972.2404 | 2372205.6479 | 173171012.2979 | 2767177.8883
| 元利均等返済方式 月: 20; 返済額 金利支払額: 419563.7364; 返済額 元本返済額: 2220713.4884; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 24 | 389634.7777 | 2372205.6479 | 170798806.65 | 2761840.4256 | 5027889.8708 | 28466467.775 | 33494357.6458
| 元利均等返済方式 月: 21; 返済額 金利支払額: 414567.131; 返済額 元本返済額: 2225710.0938; 返済額 合計: 2640277.2248 |  | 3 | 25 | 384297.315 | 2372205.6479 | 168426601.0021 | 2756502.9629
| 元利均等返済方式 月: 22; 返済額 金利支払額: 409559.2833; 返済額 元本返済額: 2230717.9415; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 26 | 378959.8523 | 2372205.6479 | 166054395.3542 | 2751165.5002
| 元利均等返済方式 月: 23; 返済額 金利支払額: 404540.168; 返済額 元本返済額: 2235737.0568; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 27 | 373622.3895 | 2372205.6479 | 163682189.7062 | 2745828.0375
|  | 24 | 399509.7596 | 2240767.4652 | 2640277.2248 | 5123652.1103 | 26559674.5874 | 31683326.6977 |  |  | 28 | 368284.9268 | 2372205.6479 | 161309984.0583 | 2740490.5748
| 3 | 25 | 394468.0328 | 2245809.192 | 2640277.2248 | [5 empty] | 29 | 362947.4641 | 2372205.6479 | 158937778.4104 | 2735153.112
| 元利均等返済方式 月: 26; 返済額 金利支払額: 389414.9621; 返済額 元本返済額: 2250862.2627; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 30 | 357610.0014 | 2372205.6479 | 156565572.7625 | 2729815.6493
| 元利均等返済方式 月: 27; 返済額 金利支払額: 384350.522; 返済額 元本返済額: 2255926.7028; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 31 | 352272.5387 | 2372205.6479 | 154193367.1146 | 2724478.1866
| 元利均等返済方式 月: 28; 返済額 金利支払額: 379274.6869; 返済額 元本返済額: 2261002.5379; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 32 | 346935.076 | 2372205.6479 | 151821161.4667 | 2719140.7239
| 元利均等返済方式 月: 29; 返済額 金利支払額: 374187.4312; 返済額 元本返済額: 2266089.7936; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 33 | 341597.6133 | 2372205.6479 | 149448955.8187 | 2713803.2612
| 元利均等返済方式 月: 30; 返済額 金利支払額: 369088.7292; 返済額 元本返済額: 2271188.4956; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 34 | 336260.1506 | 2372205.6479 | 147076750.1708 | 2708465.7985
| 元利均等返済方式 月: 31; 返済額 金利支払額: 363978.5551; 返済額 元本返済額: 2276298.6697; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 35 | 330922.6879 | 2372205.6479 | 144704544.5229 | 2703128.3358
| 元利均等返済方式 月: 32; 返済額 金利支払額: 358856.8831; 返済額 元本返済額: 2281420.3417; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 36 | 325585.2252 | 2372205.6479 | 142332338.875 | 2697790.8731 | 4259295.2408 | 28466467.775 | 32725763.0158
| 元利均等返済方式 月: 33; 返済額 金利支払額: 353723.6873; 返済額 元本返済額: 2286553.5375; 返済額 合計: 2640277.2248 |  | 4 | 37 | 320247.7625 | 2372205.6479 | 139960133.2271 | 2692453.4104
| 元利均等返済方式 月: 34; 返済額 金利支払額: 348578.9418; 返済額 元本返済額: 2291698.283; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 38 | 314910.2998 | 2372205.6479 | 137587927.5792 | 2687115.9477
| 元利均等返済方式 月: 35; 返済額 金利支払額: 343422.6207; 返済額 元本返済額: 2296854.6041; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 39 | 309572.8371 | 2372205.6479 | 135215721.9312 | 2681778.485
|  | 36 | 338254.6978 | 2302022.527 | 2640277.2248 | 4397599.7501 | 27285726.9476 | 31683326.6977 |  |  | 40 | 304235.3743 | 2372205.6479 | 132843516.2833 | 2676441.0223
| 4 | 37 | 333075.1472 | 2307202.0776 | 2640277.2248 | [5 empty] | 41 | 298897.9116 | 2372205.6479 | 130471310.6354 | 2671103.5596
| 元利均等返済方式 月: 38; 返済額 金利支払額: 327883.9425; 返済額 元本返済額: 2312393.2823; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 42 | 293560.4489 | 2372205.6479 | 128099104.9875 | 2665766.0968
| 元利均等返済方式 月: 39; 返済額 金利支払額: 322681.0576; 返済額 元本返済額: 2317596.1672; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 43 | 288222.9862 | 2372205.6479 | 125726899.3396 | 2660428.6341
| 元利均等返済方式 月: 40; 返済額 金利支払額: 317466.4662; 返済額 元本返済額: 2322810.7586; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 44 | 282885.5235 | 2372205.6479 | 123354693.6917 | 2655091.1714
| 元利均等返済方式 月: 41; 返済額 金利支払額: 312240.142; 返済額 元本返済額: 2328037.0828; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 45 | 277548.0608 | 2372205.6479 | 120982488.0437 | 2649753.7087
| 元利均等返済方式 月: 42; 返済額 金利支払額: 307002.0586; 返済額 元本返済額: 2333275.1662; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 46 | 272210.5981 | 2372205.6479 | 118610282.3958 | 2644416.246
| 元利均等返済方式 月: 43; 返済額 金利支払額: 301752.1895; 返済額 元本返済額: 2338525.0354; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 47 | 266873.1354 | 2372205.6479 | 116238076.7479 | 2639078.7833
| 元利均等返済方式 月: 44; 返済額 金利支払額: 296490.5081; 返済額 元本返済額: 2343786.7167; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 48 | 261535.6727 | 2372205.6479 | 113865871.1 | 2633741.3206 | 3490700.6109 | 28466467.775 | 31957168.3859
| 元利均等返済方式 月: 45; 返済額 金利支払額: 291216.988; 返済額 元本返済額: 2349060.2368; 返済額 合計: 2640277.2248 |  | 5 | 49 | 256198.21 | 2372205.6479 | 111493665.4521 | 2628403.8579
| 元利均等返済方式 月: 46; 返済額 金利支払額: 285931.6025; 返済額 元本返済額: 2354345.6223; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 50 | 250860.7473 | 2372205.6479 | 109121459.8042 | 2623066.3952
| 元利均等返済方式 月: 47; 返済額 金利支払額: 280634.3248; 返済額 元本返済額: 2359642.9; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 51 | 245523.2846 | 2372205.6479 | 106749254.1562 | 2617728.9325
|  | 48 | 275325.1283 | 2364952.0965 | 2640277.2248 | 3651699.5553 | 28031627.1424 | 31683326.6977 |  |  | 52 | 240185.8219 | 2372205.6479 | 104377048.5083 | 2612391.4698
| 5 | 49 | 270003.9861 | 2370273.2387 | 2640277.2248 | [5 empty] | 53 | 234848.3591 | 2372205.6479 | 102004842.8604 | 2607054.0071
| 元利均等返済方式 月: 50; 返済額 金利支払額: 264670.8713; 返済額 元本返済額: 2375606.3535; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 54 | 229510.8964 | 2372205.6479 | 99632637.2125 | 2601716.5444
| 元利均等返済方式 月: 51; 返済額 金利支払額: 259325.757; 返済額 元本返済額: 2380951.4678; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 55 | 224173.4337 | 2372205.6479 | 97260431.5646 | 2596379.0816
| 元利均等返済方式 月: 52; 返済額 金利支払額: 253968.6162; 返済額 元本返済額: 2386308.6086; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 56 | 218835.971 | 2372205.6479 | 94888225.9167 | 2591041.6189
| 元利均等返済方式 月: 53; 返済額 金利支払額: 248599.4218; 返済額 元本返済額: 2391677.803; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 57 | 213498.5083 | 2372205.6479 | 92516020.2687 | 2585704.1562
| 元利均等返済方式 月: 54; 返済額 金利支払額: 243218.1468; 返済額 元本返済額: 2397059.078; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 58 | 208161.0456 | 2372205.6479 | 90143814.6208 | 2580366.6935
| 元利均等返済方式 月: 55; 返済額 金利支払額: 237824.7639; 返済額 元本返済額: 2402452.461; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 59 | 202823.5829 | 2372205.6479 | 87771608.9729 | 2575029.2308
| 元利均等返済方式 月: 56; 返済額 金利支払額: 232419.2458; 返済額 元本返済額: 2407857.979; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 60 | 197486.1202 | 2372205.6479 | 85399403.325 | 2569691.7681 | 2722105.981 | 28466467.775 | 31188573.756
| 元利均等返済方式 月: 57; 返済額 金利支払額: 227001.5654; 返済額 元本返済額: 2413275.6594; 返済額 合計: 2640277.2248 |  | 6 | 61 | 192148.6575 | 2372205.6479 | 83027197.6771 | 2564354.3054
| 元利均等返済方式 月: 58; 返済額 金利支払額: 221571.6951; 返済額 元本返済額: 2418705.5297; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 62 | 186811.1948 | 2372205.6479 | 80654992.0292 | 2559016.8427
| 元利均等返済方式 月: 59; 返済額 金利支払額: 216129.6077; 返済額 元本返済額: 2424147.6171; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 63 | 181473.7321 | 2372205.6479 | 78282786.3812 | 2553679.38
|  | 60 | 210675.2756 | 2429601.9493 | 2640277.2248 | 2885408.9526 | 28797917.7451 | 31683326.6977 |  |  | 64 | 176136.2694 | 2372205.6479 | 75910580.7333 | 2548341.9173
| 6 | 61 | 205208.6712 | 2435068.5536 | 2640277.2248 | [5 empty] | 65 | 170798.8066 | 2372205.6479 | 73538375.0854 | 2543004.4546
| 元利均等返済方式 月: 62; 返済額 金利支払額: 199729.7669; 返済額 元本返済額: 2440547.4579; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 66 | 165461.3439 | 2372205.6479 | 71166169.4375 | 2537666.9919
| 元利均等返済方式 月: 63; 返済額 金利支払額: 194238.5351; 返済額 元本返済額: 2446038.6897; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 67 | 160123.8812 | 2372205.6479 | 68793963.7896 | 2532329.5292
| 元利均等返済方式 月: 64; 返済額 金利支払額: 188734.9481; 返済額 元本返済額: 2451542.2767; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 68 | 154786.4185 | 2372205.6479 | 66421758.1417 | 2526992.0664
| 元利均等返済方式 月: 65; 返済額 金利支払額: 183218.978; 返済額 元本返済額: 2457058.2468; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 69 | 149448.9558 | 2372205.6479 | 64049552.4937 | 2521654.6037
| 元利均等返済方式 月: 66; 返済額 金利支払額: 177690.5969; 返済額 元本返済額: 2462586.6279; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 70 | 144111.4931 | 2372205.6479 | 61677346.8458 | 2516317.141
| 元利均等返済方式 月: 67; 返済額 金利支払額: 172149.777; 返済額 元本返済額: 2468127.4478; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 71 | 138774.0304 | 2372205.6479 | 59305141.1979 | 2510979.6783
| 元利均等返済方式 月: 68; 返済額 金利支払額: 166596.4902; 返済額 元本返済額: 2473680.7346; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 72 | 133436.5677 | 2372205.6479 | 56932935.55 | 2505642.2156 | 1953511.3511 | 28466467.775 | 30419979.1261
| 元利均等返済方式 月: 69; 返済額 金利支払額: 161030.7086; 返済額 元本返済額: 2479246.5162; 返済額 合計: 2640277.2248 |  | 7 | 73 | 128099.105 | 2372205.6479 | 54560729.9021 | 2500304.7529
| 元利均等返済方式 月: 70; 返済額 金利支払額: 155452.4039; 返済額 元本返済額: 2484824.8209; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 74 | 122761.6423 | 2372205.6479 | 52188524.2542 | 2494967.2902
| 元利均等返済方式 月: 71; 返済額 金利支払額: 149861.5481; 返済額 元本返済額: 2490415.6767; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 75 | 117424.1796 | 2372205.6479 | 49816318.6062 | 2489629.8275
|  | 72 | 144258.1128 | 2496019.112 | 2640277.2248 | 2098170.5368 | 29585156.1609 | 31683326.6977 |  |  | 76 | 112086.7169 | 2372205.6479 | 47444112.9583 | 2484292.3648
| 7 | 73 | 138642.0698 | 2501635.155 | 2640277.2248 | [5 empty] | 77 | 106749.2542 | 2372205.6479 | 45071907.3104 | 2478954.9021
| 元利均等返済方式 月: 74; 返済額 金利支払額: 133013.3907; 返済額 元本返済額: 2507263.8341; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 78 | 101411.7914 | 2372205.6479 | 42699701.6625 | 2473617.4394
| 元利均等返済方式 月: 75; 返済額 金利支払額: 127372.0471; 返済額 元本返済額: 2512905.1777; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 79 | 96074.3287 | 2372205.6479 | 40327496.0146 | 2468279.9767
| 元利均等返済方式 月: 76; 返済額 金利支払額: 121718.0104; 返済額 元本返済額: 2518559.2144; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 80 | 90736.866 | 2372205.6479 | 37955290.3667 | 2462942.5139
| 元利均等返済方式 月: 77; 返済額 金利支払額: 116051.2522; 返済額 元本返済額: 2524225.9726; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 81 | 85399.4033 | 2372205.6479 | 35583084.7187 | 2457605.0512
| 元利均等返済方式 月: 78; 返済額 金利支払額: 110371.7438; 返済額 元本返済額: 2529905.4811; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 82 | 80061.9406 | 2372205.6479 | 33210879.0708 | 2452267.5885
| 元利均等返済方式 月: 79; 返済額 金利支払額: 104679.4564; 返済額 元本返済額: 2535597.7684; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 83 | 74724.4779 | 2372205.6479 | 30838673.4229 | 2446930.1258
| 元利均等返済方式 月: 80; 返済額 金利支払額: 98974.3614; 返済額 元本返済額: 2541302.8634; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 84 | 69387.0152 | 2372205.6479 | 28466467.775 | 2441592.6631 | 1184916.7211 | 28466467.775 | 29651384.4961
| 元利均等返済方式 月: 81; 返済額 金利支払額: 93256.43; 返済額 元本返済額: 2547020.7948; 返済額 合計: 2640277.2248 |  | 8 | 85 | 64049.5525 | 2372205.6479 | 26094262.1271 | 2436255.2004
| 元利均等返済方式 月: 82; 返済額 金利支払額: 87525.6332; 返済額 元本返済額: 2552751.5916; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 86 | 58712.0898 | 2372205.6479 | 23722056.4792 | 2430917.7377
| 元利均等返済方式 月: 83; 返済額 金利支払額: 81781.9421; 返済額 元本返済額: 2558495.2827; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 87 | 53374.6271 | 2372205.6479 | 21349850.8312 | 2425580.275
|  | 84 | 76025.3277 | 2564251.8971 | 2640277.2248 | 1289411.6649 | 30393915.0328 | 31683326.6977 |  |  | 88 | 48037.1644 | 2372205.6479 | 18977645.1833 | 2420242.8123
| 8 | 85 | 70255.761 | 2570021.4638 | 2640277.2248 | [5 empty] | 89 | 42699.7017 | 2372205.6479 | 16605439.5354 | 2414905.3496
| 元利均等返済方式 月: 86; 返済額 金利支払額: 64473.2127; 返済額 元本返済額: 2575804.0121; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 90 | 37362.239 | 2372205.6479 | 14233233.8875 | 2409567.8869
| 元利均等返済方式 月: 87; 返済額 金利支払額: 58677.6537; 返済額 元本返済額: 2581599.5712; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 91 | 32024.7762 | 2372205.6479 | 11861028.2396 | 2404230.4242
| 元利均等返済方式 月: 88; 返済額 金利支払額: 52869.0546; 返済額 元本返済額: 2587408.1702; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 92 | 26687.3135 | 2372205.6479 | 9488822.5917 | 2398892.9615
| 元利均等返済方式 月: 89; 返済額 金利支払額: 47047.3862; 返済額 元本返済額: 2593229.8386; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 93 | 21349.8508 | 2372205.6479 | 7116616.9437 | 2393555.4987
| 元利均等返済方式 月: 90; 返済額 金利支払額: 41212.6191; 返済額 元本返済額: 2599064.6057; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 94 | 16012.3881 | 2372205.6479 | 4744411.2958 | 2388218.036
| 元利均等返済方式 月: 91; 返済額 金利支払額: 35364.7237; 返済額 元本返済額: 2604912.5011; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 95 | 10674.9254 | 2372205.6479 | 2372205.6479 | 2382880.5733
| 元利均等返済方式 月: 92; 返済額 金利支払額: 29503.6706; 返済額 元本返済額: 2610773.5542; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 96 | 5337.4627 | 2372205.6479 | -1.4063e-07 | 2377543.1106 | 416322.0912 | 28466467.775 | 28882789.8662
| 元利均等返済方式 月: 93; 返済額 金利支払額: 23629.4301; 返済額 元本返済額: 2616647.7947; 返済額 合計: 2640277.2248 |  | 9 | 97 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 94; 返済額 金利支払額: 17741.9726; 返済額 元本返済額: 2622535.2522; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 98 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 95; 返済額 金利支払額: 11841.2683; 返済額 元本返済額: 2628435.9565; 返済額 合計: 2640277.2248 |  |  | 99 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
|  | 96 | 5927.2874 | 2634349.9375 | 2640277.2248 | 458544.04 | 31224782.6577 | 31683326.6977 |  |  | 100 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 9 | 97 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 101 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 98; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 102 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 99; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 103 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 100; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 104 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 101; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 105 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 102; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 106 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 103; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 107 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 104; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 108 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10 | -3.797e-09 | 0 | -3.797e-09
| 元利均等返済方式 月: 105; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  | 10 | 109 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 106; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 110 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 107; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 111 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
|  | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 112 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 10 | 109 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 113 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 110; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 114 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 111; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 115 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 112; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 116 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 113; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 117 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 114; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 118 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 115; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 119 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 116; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 120 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10 | -3.797e-09 | 0 | -3.797e-09
| 元利均等返済方式 月: 117; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  | 11 | 121 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 118; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 122 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 119; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 123 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
|  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 124 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 11 | 121 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 125 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 122; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 126 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 123; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 127 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 124; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 128 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 125; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 129 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 126; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 130 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 127; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 131 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 128; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 132 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10 | -3.797e-09 | 0 | -3.797e-09
| 元利均等返済方式 月: 129; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  | 12 | 133 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 130; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 134 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 131; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 135 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
|  | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 136 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 12 | 133 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 137 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 134; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 138 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 135; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 139 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 136; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 140 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 137; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 141 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 138; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 142 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 139; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 143 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 140; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 144 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10 | -3.797e-09 | 0 | -3.797e-09
| 元利均等返済方式 月: 141; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  | 13 | 145 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 142; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 146 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 143; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 147 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
|  | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 148 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 13 | 145 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 149 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 146; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 150 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 147; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 151 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 148; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 152 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 149; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 153 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 150; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 154 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 151; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 155 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 152; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 156 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10 | -3.797e-09 | 0 | -3.797e-09
| 元利均等返済方式 月: 153; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  | 14 | 157 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 154; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 158 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 155; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 159 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
|  | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 160 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 14 | 157 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 161 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 158; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 162 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 159; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 163 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 160; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 164 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 161; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 165 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 162; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 166 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 163; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 167 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 164; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 168 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10 | -3.797e-09 | 0 | -3.797e-09
| 元利均等返済方式 月: 165; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  | 15 | 169 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 166; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 170 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 167; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 171 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
|  | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 172 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 15 | 169 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 173 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 170; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 174 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 171; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 175 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 172; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 176 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 173; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 177 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 174; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 178 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 175; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 179 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10
| 元利均等返済方式 月: 176; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 |  |  | 180 | -3.1642e-10 | 0 | -1.4063e-07 | -3.1642e-10 | -3.797e-09 | 0 | -3.797e-09
| 元利均等返済方式 月: 177; 返済額 金利支払額: 0; 返済額 元本返済額: 0; 返済額 合計: 0 | [7 empty] | 24851226.3676 | 227731742.2 | 252582968.5676
|  | 178 | 0 | 0 | 0
|  | 179 | 0 | 0 | 0
|  | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 |  |  |  |  | 25734871.3817 | 227731742.2 | 253466613.5817

## 償却資産税の計算
固定資産税額の計算方法について
評価額の計算式 | 評価額
前年中に取得した資産 | 取得価額 × （１― 減価率／２ ）
前年前に取得した資産 | 前年度評価額 × （１― 減価率 ）
税額の計算式 | ＝課税標準額（1000円未満切り捨て）ｘ税率（1.4/100）
計算例 1000万円で取得したＰＶ設備の場合
ｋｗ規模 | 2002
ｋｗ単価 | 162503.0266
取得額 | 325331059.2
太陽光発電所の耐用年数 | １７年
減価率 *2 | 0.127 |  | 課税標準の軽減＝2/3に軽減無くなる。 *1 | 税率
|  |  | 1 | 1.4%
|  |  | 1 | 1.4%
*1：課税標準の軽減＝2/3に軽減とは： | 上記の軽減は最初の３年間の課税標準を2/3に軽減するものだがＨ28年で廃止。
*2 2007年に国税当局による減価償却方法の変更があり、それによって定率法の償却率が0.127から0.147に変更となった。
しかし、この変更後も固定資産税（地方税）の計算に適用される償却率の変更は行われていない。詳細は http://www.kanchu.or.jp/sinkoku/syoukyakunew.htm を参照されたい。
[7 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
2002 | 太陽光発電設備購入者が申告し支払うべき発電設備に賦課される償却資産税額 | [5 empty] | 4263138.1998 | 3721719.6484 | 3249061.253 | 2836430.4739 | 2476203.8037 | 2161725.9206 | 1887186.7287 | 1647514.0142 | 1438279.7344 | 1255618.2081 | 1096154.6957 | 956943.0493 | 835411.2821 | 729314.0492 | 636691.165 | 555831.387 | 485240.8009 | 423615.2192 | 369816.0863 | 322849.4434 | 281847.5641 | 246052.9234 | 227731.7414 | 227731.7414 | 227731.7414 | #REF!
年次 | 償却資産税評価額 | 課税標準の軽減＝最初の3年間を2/3に軽減*1 | 軽減後の課税標準 | 税率 | 償却資産税額 | 年次
1 | 304509871.4112 | 1 | 304509871.4112 | 1.4% | 4263138.1998 | 1
2 | 265837117.742 | 1 | 265837117.742 | 1.4% | 3721719.6484 | 2
3 | 232075803.7887 | 1 | 232075803.7887 | 1.4% | 3249061.253 | 3
4 | 202602176.7076 | 1 | 202602176.7076 | 1.4% | 2836430.4739 | 4
5 | 176871700.2657 | 1 | 176871700.2657 | 1.4% | 2476203.8037 | 5
6 | 154408994.332 | 1 | 154408994.332 | 1.4% | 2161725.9206 | 6
7 | 134799052.0518 | 1 | 134799052.0518 | 1.4% | 1887186.7287 | 7
8 | 117679572.4412 | 1 | 117679572.4412 | 1.4% | 1647514.0142 | 8
9 | 102734266.7412 | 1 | 102734266.7412 | 1.4% | 1438279.7344 | 9
10 | 89687014.8651 | 1 | 89687014.8651 | 1.4% | 1255618.2081 | 10
11 | 78296763.9772 | 1 | 78296763.9772 | 1.4% | 1096154.6957 | 11
12 | 68353074.9521 | 1 | 68353074.9521 | 1.4% | 956943.0493 | 12
13 | 59672234.4332 | 1 | 59672234.4332 | 1.4% | 835411.2821 | 13
14 | 52093860.6602 | 1 | 52093860.6602 | 1.4% | 729314.0492 | 14
15 | 45477940.3563 | 1 | 45477940.3563 | 1.4% | 636691.165 | 15
16 | 39702241.9311 | 1 | 39702241.9311 | 1.4% | 555831.387 | 16
17 | 34660057.2058 | 1 | 34660057.2058 | 1.4% | 485240.8009 | 17
18 | 30258229.9407 | 1 | 30258229.9407 | 1.4% | 423615.2192 | 18
19 | 26415434.7382 | 1 | 26415434.7382 | 1.4% | 369816.0863 | 19
20 | 23060674.5265 | 1 | 23060674.5265 | 1.4% | 322849.4434 | 20
21 | 20131968.8616 | 1 | 20131968.8616 | 1.4% | 281847.5641 | 21
22 | 17575208.8162 | 1 | 17575208.8162 | 1.4% | 246052.9234 | 22
23 | 16266552.96 | 1 | 16266552.96 | 1.4% | 227731.7414 | 23
24 | 16266552.96 | 1 | 16266552.96 | 1.4% | 227731.7414 | 24
25 | 16266552.96 | 1 | 16266552.96 | 1.4% | 227731.7414 | 25
|  |  |  | 20年間合計 | 31348745.1629
|  |  |  | 平均 | 1567437.2581
Note on C23: ge06: 初年度は取得価額ｘ0.936＝評価額