## 表紙
小型風力発電システム設置のご提案
2022-05-16

## 1-小型風力発電設置内容
１、小型風力発電システム設置内容
A）設置場所情報
| 設置住所： |  | 秋田県山本郡三種町浜田大平
|  | 緯度 |  | 40.1053 | 経度 | 139.9701
|  | 地上高 |  | 年平均風速 | ワイブル係数K値 | ワイブル係数C値
|  | ３０ｍ |  | 6.4 | 1.9078 | 7.0874
|  | ５０ｍ |  | 7 | 1.9245 | 7.6967
|  | ７０ｍ |  | 7.4 | 1.9236 | 8.1583
＊NEDO局所風況マップ：500mメッシュデータ
B）小型風力発電システムご提案内容
(1)小型風力発電システム
| メーカー名 |  |  | Shanghai Ghrepower Green Energy
| メーカー型番 |  |  | FD16-19.2
| 型式 |  |  | 水平軸アップウインド型
| 設置台数（基） |  |  | 1
| 定格出力（kW） |  |  | 19.2
| 最大総出力（kW） |  |  | 19.2
| カットイン風力（m/s） |  |  | 3
| カットアウト風力（m/s） |  |  | 25
| 風車の面積（m2） |  |  | 176.7
| ブレードの長さ（m） |  |  | 7.5
| ブレードの数 |  |  | 3
| ハブの高さ（m） |  |  | 31.5
システム減衰率（％）

## 2-発電シミュレーション
２、発電シミュレーション
A）条件及び結果
| シミュレーション条件 | 設置台数 | 1 | 基 |  | シミュレーション結果
| 年間平均風速（m/s） | 6.5 |  |  |  | ハブ高さ平均風速値（m/s） |  | 6.535
| ワイブル係数K値 | 1.9078 |  |  |  | 空気密度ファクター（％） |  | 0%
| 標高（海抜）（m） | 0 |  |  |  | 平均発電力（kW） |  | 10.162
| ウィンドシア指数 | 0.11 |  |  |  | 日平均予想発電量（kWh） |  | 188.5286
| 風速計測装置高さ（m） | 30 |  |  |  | 月平均予想発電量（kWh） |  | 5734.4119
| ハブ高さ（m） | 31.5 |  |  |  | 年間予想発電量（kWh） |  | 68812.9426
| 乱流係数（％） | 0% |  |  |  | 発電稼働率（％） |  | 88%
<備考>
*年平均風速：NEDO局所風況マップ500mメッシュデータ（地上高30ｍデータ）
*ワイブル係数（K）値：NEDO局所風況マップ500mメッシュデータ（地上高30mデータ）。不明な場合：K=2（内陸）、K=3（海岸）、K=4（島と貿易風あり）
*標高（海抜）：デフォルト値0m。空気密度ファクターの計算に使用されます。
*ウィンドシア指数：デフォルト値0.11。ハブ高さ平均風速値の計算に使用されます。
スムーズな地形または開放水域：0.11、ラフな地形、高い乱流が考慮される場合：0.22、不明な場合：0.18
*風速計測装置高さ：デフォルト値30m。NEDO局所風況マップ500mメッシュデータ（地上高30m）
*乱流係数：デフォルト値0％。設置場所による変動値としてパワーカーブに影響します。典型的な乱流係数はすでに計算モデルに組み入れられていますので特別な場合のみ設定します。
平らな敷地：0.00 （0%）、開放水域の障害の無い場所：-10.0（マイナス10%）、丘または山地の地形：5.0から15.0（5%から15%）
B）買取期間予想発電量
| 買取期間予想発電量(kWh) | 1376258.8517 |  |  | CO2排出削減量(CO2-kg) |  | 432833.4089
C）備考
・年間予想発電量は、設置場所に最も近いNEDO局所風況マップ500mメッシュデータの年間平均風速とワイブル係数K値を使用し、各メーカのパワーカーブを使用したワイブル分布計算により算出しています。
・本シミュレーションの数値は、設定条件を含めた仮定による試算値であり、 実際の金額、発電量、売電収益額、投資回収期間を保証するものではありません。
・
・
・

## 5-パワーカーブ
５、小型風力発電システム：パワーカーブ

## Datasheet
年度 | 2021年度版
日付 | 2022-05-16
レポートタイトル
会社名
設置住所 | 秋田県山本郡三種町浜田大平
緯度(Latitude) | 40.1053
経度(Longitude) | 139.9701
地点のファイル名 | 22421
メーカー名 | Shanghai Ghrepower Green Energy
メーカー型番 | FD16-19.2
型式 | 水平軸アップウインド型
最大総出力(kW) | 19.2
カットイン風力（m/s） | 3
カットアウト風力（m/s） | 25
風車の面積（m2） | 176.7
ブレードの長さ（m） | 7.5
ブレードの枚数 | 3
ハブ高さ（m） | 31.5
電気的構成（TRUE、FALSE） | TRUE
PCS変換効率（％） | 100
その他損失係数（％） | 0
設置台数 | 1
Wind Speed Bin（m/s） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
パワーカーブ(kW） | 0 | 0 | 0.449 | 2.247 | 5.281 | 10 | 14.944 | 18.034 | 19.213 | 19.382 | 19.382 | 19.382 | 19.382 | 19.382 | 19.382 | 19.382 | 19.382 | 19.382 | 19.382 | 19.382
減衰率（％） | 0
NEDO局所風況マップデータ | NEDO30ｍ値 | NEDO50ｍ値 | NEDO70ｍ値 | ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ使用値
年平均風速 | 6.4 | 7 | 7.4 | 6.5
ワイブル係数K値 | 1.9078 | 1.9245 | 1.9236 | 1.9078
ワイブル係数C値 | 7.0874 | 7.6967 | 8.1583
標高（海抜）（m） | 0 | 画面入力値
ウィンドシア指数 | 0.11 | 画面入力値
風速計測装置高さ（m） | 30 | 画面入力値
ハブ高さ（m） | 31.5 | 画面入力値
乱流係数（％） | 0% | 画面入力値
ハブ高さ平均風速値（m/s） | 6.535 | 結果値
空気密度ファクター（％） | 0% | 結果値
平均発電力（kW） | 10.162 | 結果値
日平均予想発電量（kWh） | 188.5286 | 結果値 |  |  |  |  | パワー係数：Cp＝(パワーカーブ*1000)/(0.5*1.225*(wsb^3)*風車面積)
年間予想発電量（kWh） | 68812.9426 | 結果値
月間予想発電量（平均）（kWh） | 5734.4119 | 結果値
発電稼働率（％） | 88% | 結果値
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
月間予想発電量（月別）（kWh） | 9450.65 | 7853.19 | 7560.5201 | 4389.98 | 4536.31 | 3658.32 | 3024.21 | 3024.21 | 4389.98 | 6048.42 | 7316.6324 | 7560.5201 | 結果値
パワーカーブグラフ | 1s/m | 2s/m | 3s/m | 4s/m | 5s/m | 6s/m | 7s/m | 8s/m | 9s/m | 10s/m | 11s/m | 12s/m | 13s/m | 14s/m | 15s/m | 16s/m | 17s/m | 18s/m | 19s/m | 20s/m
パワーカーブ(kW） | 0 | 0 | 0.449 | 2.247 | 5.281 | 10 | 14.944 | 18.034 | 19.213 | 19.382 | 19.382 | 19.382 | 19.382 | 19.382 | 19.382 | 19.382 | 19.382 | 19.382 | 19.382 | 19.382
パワー係数（Cp） | 0 | 0 | 0.15365 | 0.3244 | 0.39036 | 0.42776 | 0.40256 | 0.32545 | 0.24351 | 0.17908 | 0.13455 | 0.10364 | 0.081513 | 0.065264 | 0.053062 | 0.043722 | 0.036451 | 0.030707 | 0.026109 | 0.022385
発電開始予定月 | 2s/m: ※発電開始予定月
買取単価（円/kWh）税抜き単価 | 1s/m: 55; 2s/m: ※買取単価は、経産省指定の税抜き単価に変更
買取期間（年） | 1s/m: 20; 2s/m: ※期間変動に合わせてグラフの横軸を可変
システム概算費用（円） | 1s/m: 0; 2s/m: ※B51=1の場合、税込計算金額
税込・税抜き | 1s/m: 0; 2s/m: ※税抜き：0、税込：1とする
消費税率（％） | 1s/m: 10
補助金等の金額 | 1s/m: 0
土地代 | 1s/m: 0; 2s/m: 1; 3s/m: 0; 5s/m: *設置概算合計費用に含める。ローンに含める
土地取得費用（不動産取得税・売買手数料・登記手数料等） | 1s/m: 0; 2s/m: 1; 3s/m: 0; 5s/m: *設置概算合計費用に含める。初年度その他経費に含める。ローンに含める
土地造成費用 | 1s/m: 0; 2s/m: 1; 3s/m: 0; 5s/m: *設置概算合計費用に含める。初年度その他経費に含める。ローンに含める
電力会社連系費用 | 1s/m: 0; 2s/m: 1; 3s/m: 0; 5s/m: *設置概算合計費用に含める。初年度その他経費に含める。ローンに含める
その他初期費用 | 1s/m: 0; 2s/m: 1; 3s/m: 0; 4s/m: 0; 5s/m: *設置概算合計費用に含める。初年度その他経費に含める。ローンに含める
人件費（電気主任技術者等費用）（年間） | 1s/m: 0
保守管理費用（年間） | 1s/m: 0
修繕費（年間） | 1s/m: 0
土地賃借料（年間） | 1s/m: 0
保険料（年間） | 1s/m: 0
販管費（年間） | 1s/m: 0
電気代（年間） | 1s/m: 0
SPCの維持コスト（年間） | 1s/m: 0
シンジケートローンのエージェントフィー（年間） | 1s/m: 0
その他経費（年間） | 1s/m: 0
PCSメンテナンス費用（円） | 1s/m: 0
その他メンテナンスA費用（円） | 1s/m: 0
その他メンテナンスB費用（円） | 1s/m: 0
その他メンテナンスC費用（円） | 1s/m: 0
その他メンテナンスD費用（円） | 1s/m: 0
PCSメンテナンス時期（年目） | 1s/m: 0
その他メンテナンスA時期（年目） | 1s/m: 0
その他メンテナンスB時期（年目） | 1s/m: 0
その他メンテナンスC時期（年目） | 1s/m: 0
その他メンテナンスD時期（年目） | 1s/m: 0
法人税等税率 | 1s/m: 0.356; 2s/m: ※個人事業主等の対応として入力した数値を表示（4-損益・キャッシュフロー内容：C34セルを式で表示）
キャッシュフローに法人税を含める | 1s/m: 1; 2s/m: ※選択肢を追加（含めない：0、含める：1）
法人事業税（電気事業） | 1s/m: 1; 2s/m: ※計算する：1、計算しない：0
償却期間（年） | 1s/m: 17; 2s/m: ※減価償却計算・減価償却率表に対応する
固定資産税（土地）（年間） | 1s/m: 0; 2s/m: *固定費：損益計算の固定資産税（土地）に算入。年ごとの費用の一部
グリーン投資減税・生産性向上設備投資促進税制対応 | 1s/m: 0; 2s/m: ※一括償却 なし：0、即時：1、30％特別：2、7％中小企業等税額控除：3、50％特別：4、4％税額控除：5 とする; 9s/m: ←4、5を追加
課税標準の特例措置（固定資産税） | 1s/m: 0; 2s/m: ※課税標準の特例措置 なし：0、有り：1とする
融資等元金（円） | 1s/m: 0; 2s/m: 0; 3s/m: 融資無し; 4s/m: ※1の場合：元金均等計算、2の場合：元利均等計算としてloan_calc2に計算
ローン利率（％） | 1s/m: 0
ローン返済期間（年） | 1s/m: 0
システム概算費用（税込金額：円） | 1s/m: 0
設置概算合計（ｼｽﾃﾑ代・土地代・造成・連系等その他初期費用）（税込） | 1s/m: 0; 2s/m: *補助金含めた、設置概算合計費（税込）：初期費用
買取期間予想発電量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
減衰率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年予想発電量 | 68812.9426 | 68812.9426 | 68812.9426 | 68812.9426 | 68812.9426 | 68812.9426 | 68812.9426 | 68812.9426 | 68812.9426 | 68812.9426 | 68812.9426 | 68812.9426 | 68812.9426 | 68812.9426 | 68812.9426 | 68812.9426 | 68812.9426 | 68812.9426 | 68812.9426 | 68812.9426
累計予想発電量 | 68812.9426 | 137625.8852 | 206438.8278 | 275251.7703 | 344064.7129 | 412877.6555 | 481690.5981 | 550503.5407 | 619316.4833 | 688129.4258 | 756942.3684 | 825755.311 | 894568.2536 | 963381.1962 | 1032194.1388 | 1101007.0814 | 1169820.0239 | 1238632.9665 | 1307445.9091 | 1376258.8517
買取期間総発電量 | 1s/m: 1376258.8517
CO2排出削減量（買取期間） | 1s/m: 432833.4089
買取期間予想売電収入（円） | 1s/m: 83263520
予想売電収入グラフ（税込） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
売電収入 | 4163176 | 4163176 | 4163176 | 4163176 | 4163176 | 4163176 | 4163176 | 4163176 | 4163176 | 4163176 | 4163176 | 4163176 | 4163176 | 4163176 | 4163176 | 4163176 | 4163176 | 4163176 | 4163176 | 4163176
累計売電収入額 | 4163176 | 8326352 | 12489528 | 16652704 | 20815880 | 24979056 | 29142232 | 33305408 | 37468584 | 41631760 | 45794936 | 49958112 | 54121288 | 58284464 | 62447640 | 66610816 | 70773992 | 74937168 | 79100344 | 83263520
累積収入グラフ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
収入 | 4163176 | 4163176 | 4163176 | 4163176 | 4163176 | 4163176 | 4163176 | 4163176 | 4163176 | 4163176 | 4163176 | 4163176 | 4163176 | 4163176 | 4163176 | 4163176 | 4163176 | 4163176 | 4163176 | 4163176
経費等支出（消費税・償却税・ 固定資産税（土地）等を含む） | 47950 | 426414 | 426414 | 426414 | 426414 | 426414 | 426414 | 426414 | 426414 | 426414 | 426414 | 426414 | 426414 | 426414 | 426414 | 426414 | 426414 | 426414 | 426414 | 804878
消費税 | 378464 | 378464 | 378464 | 378464 | 378464 | 378464 | 378464 | 378464 | 378464 | 378464 | 378464 | 378464 | 378464 | 378464 | 378464 | 378464 | 378464 | 378464 | 378464 | 378464
累計収益 | 4115226 | 7851988 | 11588750 | 15325512 | 19062274 | 22799036 | 26535798 | 30272560 | 34009322 | 37746084 | 41482846 | 45219608 | 48956370 | 52693132 | 56429894 | 60166656 | 63903418 | 67640180 | 71376942 | 74735240
人件費（電気主任技術者等費用）（年間） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
保守管理費用（年間） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
修繕費（年間） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
土地賃借料（年間） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
保険料（年間） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
販管費（年間） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
電気代（年間） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPCの維持コスト（年間） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
シンジケートローンのエージェントフィー（年間） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他経費（年間） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
土地取得、土地造成、連系費用、その他初期費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCSメンテナンス費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他メンテナンスA費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他メンテナンスB費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他メンテナンスC費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他メンテナンスD費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
固定資産税（土地）（年間） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
償却資産税（固定資産税） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
法人事業税（電気事業） 売電収入（税抜）Ｘ ０．７％ | 26492 | 26492 | 26492 | 26492 | 26492 | 26492 | 26492 | 26492 | 26492 | 26492 | 26492 | 26492 | 26492 | 26492 | 26492 | 26492 | 26492 | 26492 | 26492 | 26492 | 529840
地方法人特別税 電気事業税 Ｘ ８１％ | 21458 | 21458 | 21458 | 21458 | 21458 | 21458 | 21458 | 21458 | 21458 | 21458 | 21458 | 21458 | 21458 | 21458 | 21458 | 21458 | 21458 | 21458 | 21458 | 21458 | 429160
支出小計 | 47950 | 47950 | 47950 | 47950 | 47950 | 47950 | 47950 | 47950 | 47950 | 47950 | 47950 | 47950 | 47950 | 47950 | 47950 | 47950 | 47950 | 47950 | 47950 | 47950 | 959000
経費等支出総計 | 1s/m: 8528280
1
設置概算合計費（円）（税込） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一般管理費 | 47950 | 47950 | 47950 | 47950 | 47950 | 47950 | 47950 | 47950 | 47950 | 47950 | 47950 | 47950 | 47950 | 47950 | 47950 | 47950 | 47950 | 47950 | 47950 | 47950
営業利益 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762
支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
経常利益 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762
経常利益合計確認用 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762
除外数値計算用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
調整後経常利益 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762 | 3736762
法人税等 | 1330287.272 | 1330287.272 | 1330287.272 | 1330287.272 | 1330287.272 | 1330287.272 | 1330287.272 | 1330287.272 | 1330287.272 | 1330287.272 | 1330287.272 | 1330287.272 | 1330287.272 | 1330287.272 | 1330287.272 | 1330287.272 | 1330287.272 | 1330287.272 | 1330287.272 | 1330287.272
税額控除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
純利益 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728
当期獲得資金 | 2784938.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2028010.728
累計獲得資金 | 2784938.728 | 5191413.456 | 7597888.184 | 10004362.912 | 12410837.64 | 14817312.368 | 17223787.096 | 19630261.824 | 22036736.552 | 24443211.28 | 26849686.008 | 29256160.736 | 31662635.464 | 34069110.192 | 36475584.92 | 38882059.648 | 41288534.376 | 43695009.104 | 46101483.832 | 48129494.56
償却資産税（1.4％） （固定資産税） | 1s/m: 0.014; 2s/m: 1500000
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 合計
減価償却費 （小型風力発電システム価格の償却） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
償却資産税 （固定資産税） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
償却資産評価額 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
償却資産課税標準 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
事業性評価における評価指標
IRR（内部利益率）計算表 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
投資額/融資返済前収益 | 0 | 2784938.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2406474.728 | 2028010.728 | 48129494.56
IRR（内部利益率）：融資無しの場合 |  | 1: *反復計算の結果、適切な結果が見つからない場合はエラー値（空白）になります。
備考欄コメント（1） | ・年間予想発電量は、設置場所に最も近いNEDO局所風況マップ500mメッシュデータの年間平均風速とワイブル係数K値を使用し、各メーカのパワーカーブを使用したワイブル分布計算により算出しています。
備考欄コメント（2） | ・本シミュレーションの数値は、設定条件を含めた仮定による試算値であり、 実際の金額、発電量、売電収益額、投資回収期間を保証するものではありません。
備考欄コメント（3） | ・資産の償却方法、税制の適用については、貴社財務担当にご確認下さい。
備考欄コメント（4） | ・本事業性評価の指標については、2014年3月環境省総合環境政策局環境経済課作成の「地域における再生可能エネルギー事業の事業性評価等に関する手引き（金融機関向け）～太陽光発電事業編～」（5章）を参考にしています。
※設置費用は消費税込数字を使用
※減価償却費が償却保証額より小さくなった場合は、改訂償却率値を使用し以降は定額
※減価償却期末残高は、ゼロではなく１残るようにする
※減価償却費合計は、設置概算費用（税込み）-1の値になる
※課税標準が150万円未満となった場合は資産税は非課税（0円）
平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産に適用される減価償却費の計算
＜新定率法による減価償却費の計算式＞
・償却保証額＝取得価額×定率法の保証率
・調整前償却額＝期首帳簿価額×定率法の償却率
・調整前償却額≧償却保証額ならば、
償却限度額＝期首帳簿価額×定率法の償却率
・調整前償却額≦償却保証額ならば、
償却限度額＝改定取得価額×定率法の改定償却率
＜評価指標＞
DSCR(Debt Service Coverage Ratio：元利返済金カバー率)
・年間の元利返済に対する年間の純収益の割合を数字で表したもの。
・債務返済能力を表す指標の１つであり、次の式で算出される。
・この倍率が高い企業、プロジェクトほど元利金支払い能力が高いため、融資のリスクは低くなると考えられる。
DSCR = 元利金返済前キャッシュフロー÷元利金返済額
DE比率（Debt Equity Ratio: D/E Ratio)
・「負債資本倍率」とも呼ばれ企業財務の健全性（安全性）を見る指標の１つ。
・資金のうち負債（Debt）が株主資本（Equity）の何倍にあたるかを示す数値（倍率）
DE比率＝借入資金÷自己資金
IRR（Internal Rate of Return：内部利益率）
・一連の定期的なキャッシュ フローに対する内部利益率を表します。
・内部利益率とは、一定の期間ごとに発生する支払い (負の数) と収益 (正の数) からなる投資効率を表す利率のことです。
・IRR（内部利益率）がプラスの場合、プロジェクト実行の価値が有ると言えます。
IRR関数
・IRR 関数の計算には、反復計算の手法が使用されます。
・反復計算を 20 回行っても、適切な解が見つからない場合は、エラー値 #NUM! が返されます。
・IRR 関数の計算で推定値を指定する必要はありません。推定値を省略すると、0.1 (10%) が指定されたと見なされます。
セルは、エクセル側で計算
Note on A143: 前年度の経常利益合計が黒字＝今年度の経常利益 赤字＝前年度の経常利益合計＋今年度の経常利益＋除外赤字
Note on A144: 範囲外になった経常利益赤字 （経常利益合計が範囲に黒字がある場合、0） ※範囲＝過去９年
Note on A145: 前年度の経常利益合計+除外赤字が黒字＝今年度の経常利益 赤字＝今年度の経常利益合計（前年度の経常利益合計＋今年度の経常利益+除外赤字）
Note on A157: 課税標準の特例措置（固定資産税）がされる場合 ２～４年目の評価額を2/3にする
Note on A136: 土地代、土地取得費等、初期費用分を追加
Note on A139: 固定資産税（土地）、土地取得費、その他経費を追加

## 消費税対応シート
発電開始予定月 | 2022-05-16 |  | 平成29年度 | 売電 |  | ※発電予定月に合わせて、予想発電量、売電金額、消費税額が変わります。
買取単価（円/kWh）税抜き | 55 | 円 | 税抜 | 55 |  | ※買取単価が、57.75円、59.4円、60.5円等、税込み単価の場合には、税抜き単価を逆算します。
買取期間（年） | 20 | 年 | 5％税込み | 57.75
消費税（％） | 10 | % | 8％税込み | 59.4 |  | 税込み | 57.75 | 59.4 | 60.5 |  |  | 1900-02-19
|  |  | 10％税込み | 60.5 |  | 税抜き | 55 | 55 | 55
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年間合計
予想発電量 | 9450.65 | 7853.19 | 7560.5201 | 4389.98 | 4536.31 | 3658.32 | 3024.21 | 3024.21 | 4389.98 | 6048.42 | 7316.6324 | 7560.5201 | 68812.9426
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
発電量減衰率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
開始月決め | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01
予想発電量（減衰率込） | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 年合計
1 | 4536.31 | 3658.32 | 3024.21 | 3024.21 | 4389.98 | 6048.42 | 7316.6324 | 7560.5201 | 9450.65 | 7853.19 | 7560.5201 | 4389.98 | 68812.9426
2 | 4536.31 | 3658.32 | 3024.21 | 3024.21 | 4389.98 | 6048.42 | 7316.6324 | 7560.5201 | 9450.65 | 7853.19 | 7560.5201 | 4389.98 | 68812.9426
3 | 4536.31 | 3658.32 | 3024.21 | 3024.21 | 4389.98 | 6048.42 | 7316.6324 | 7560.5201 | 9450.65 | 7853.19 | 7560.5201 | 4389.98 | 68812.9426
4 | 4536.31 | 3658.32 | 3024.21 | 3024.21 | 4389.98 | 6048.42 | 7316.6324 | 7560.5201 | 9450.65 | 7853.19 | 7560.5201 | 4389.98 | 68812.9426
5 | 4536.31 | 3658.32 | 3024.21 | 3024.21 | 4389.98 | 6048.42 | 7316.6324 | 7560.5201 | 9450.65 | 7853.19 | 7560.5201 | 4389.98 | 68812.9426
6 | 4536.31 | 3658.32 | 3024.21 | 3024.21 | 4389.98 | 6048.42 | 7316.6324 | 7560.5201 | 9450.65 | 7853.19 | 7560.5201 | 4389.98 | 68812.9426
7 | 4536.31 | 3658.32 | 3024.21 | 3024.21 | 4389.98 | 6048.42 | 7316.6324 | 7560.5201 | 9450.65 | 7853.19 | 7560.5201 | 4389.98 | 68812.9426
8 | 4536.31 | 3658.32 | 3024.21 | 3024.21 | 4389.98 | 6048.42 | 7316.6324 | 7560.5201 | 9450.65 | 7853.19 | 7560.5201 | 4389.98 | 68812.9426
9 | 4536.31 | 3658.32 | 3024.21 | 3024.21 | 4389.98 | 6048.42 | 7316.6324 | 7560.5201 | 9450.65 | 7853.19 | 7560.5201 | 4389.98 | 68812.9426
10 | 4536.31 | 3658.32 | 3024.21 | 3024.21 | 4389.98 | 6048.42 | 7316.6324 | 7560.5201 | 9450.65 | 7853.19 | 7560.5201 | 4389.98 | 68812.9426
11 | 4536.31 | 3658.32 | 3024.21 | 3024.21 | 4389.98 | 6048.42 | 7316.6324 | 7560.5201 | 9450.65 | 7853.19 | 7560.5201 | 4389.98 | 68812.9426
12 | 4536.31 | 3658.32 | 3024.21 | 3024.21 | 4389.98 | 6048.42 | 7316.6324 | 7560.5201 | 9450.65 | 7853.19 | 7560.5201 | 4389.98 | 68812.9426
13 | 4536.31 | 3658.32 | 3024.21 | 3024.21 | 4389.98 | 6048.42 | 7316.6324 | 7560.5201 | 9450.65 | 7853.19 | 7560.5201 | 4389.98 | 68812.9426
14 | 4536.31 | 3658.32 | 3024.21 | 3024.21 | 4389.98 | 6048.42 | 7316.6324 | 7560.5201 | 9450.65 | 7853.19 | 7560.5201 | 4389.98 | 68812.9426
15 | 4536.31 | 3658.32 | 3024.21 | 3024.21 | 4389.98 | 6048.42 | 7316.6324 | 7560.5201 | 9450.65 | 7853.19 | 7560.5201 | 4389.98 | 68812.9426
16 | 4536.31 | 3658.32 | 3024.21 | 3024.21 | 4389.98 | 6048.42 | 7316.6324 | 7560.5201 | 9450.65 | 7853.19 | 7560.5201 | 4389.98 | 68812.9426
17 | 4536.31 | 3658.32 | 3024.21 | 3024.21 | 4389.98 | 6048.42 | 7316.6324 | 7560.5201 | 9450.65 | 7853.19 | 7560.5201 | 4389.98 | 68812.9426
18 | 4536.31 | 3658.32 | 3024.21 | 3024.21 | 4389.98 | 6048.42 | 7316.6324 | 7560.5201 | 9450.65 | 7853.19 | 7560.5201 | 4389.98 | 68812.9426
19 | 4536.31 | 3658.32 | 3024.21 | 3024.21 | 4389.98 | 6048.42 | 7316.6324 | 7560.5201 | 9450.65 | 7853.19 | 7560.5201 | 4389.98 | 68812.9426
20 | 4536.31 | 3658.32 | 3024.21 | 3024.21 | 4389.98 | 6048.42 | 7316.6324 | 7560.5201 | 9450.65 | 7853.19 | 7560.5201 | 4389.98 | 68812.9426
消費税対応用月決め表
消費税率 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 月決め表
1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 1 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01
2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 2 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01
3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 3 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01
4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 4 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01
5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 5 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01
6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 6 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01
7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 7 | 2028-05-01 | 2028-06-01 | 2028-07-01 | 2028-08-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2028-12-01 | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | 2029-04-01
8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 8 | 2029-05-01 | 2029-06-01 | 2029-07-01 | 2029-08-01 | 2029-09-01 | 2029-10-01 | 2029-11-01 | 2029-12-01 | 2030-01-01 | 2030-02-01 | 2030-03-01 | 2030-04-01
9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 9 | 2030-05-01 | 2030-06-01 | 2030-07-01 | 2030-08-01 | 2030-09-01 | 2030-10-01 | 2030-11-01 | 2030-12-01 | 2031-01-01 | 2031-02-01 | 2031-03-01 | 2031-04-01
10 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 10 | 2031-05-01 | 2031-06-01 | 2031-07-01 | 2031-08-01 | 2031-09-01 | 2031-10-01 | 2031-11-01 | 2031-12-01 | 2032-01-01 | 2032-02-01 | 2032-03-01 | 2032-04-01
11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 11 | 2032-05-01 | 2032-06-01 | 2032-07-01 | 2032-08-01 | 2032-09-01 | 2032-10-01 | 2032-11-01 | 2032-12-01 | 2033-01-01 | 2033-02-01 | 2033-03-01 | 2033-04-01
12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 12 | 2033-05-01 | 2033-06-01 | 2033-07-01 | 2033-08-01 | 2033-09-01 | 2033-10-01 | 2033-11-01 | 2033-12-01 | 2034-01-01 | 2034-02-01 | 2034-03-01 | 2034-04-01
13 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 13 | 2034-05-01 | 2034-06-01 | 2034-07-01 | 2034-08-01 | 2034-09-01 | 2034-10-01 | 2034-11-01 | 2034-12-01 | 2035-01-01 | 2035-02-01 | 2035-03-01 | 2035-04-01
14 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 14 | 2035-05-01 | 2035-06-01 | 2035-07-01 | 2035-08-01 | 2035-09-01 | 2035-10-01 | 2035-11-01 | 2035-12-01 | 2036-01-01 | 2036-02-01 | 2036-03-01 | 2036-04-01
15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 15 | 2036-05-01 | 2036-06-01 | 2036-07-01 | 2036-08-01 | 2036-09-01 | 2036-10-01 | 2036-11-01 | 2036-12-01 | 2037-01-01 | 2037-02-01 | 2037-03-01 | 2037-04-01
16 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 16 | 2037-05-01 | 2037-06-01 | 2037-07-01 | 2037-08-01 | 2037-09-01 | 2037-10-01 | 2037-11-01 | 2037-12-01 | 2038-01-01 | 2038-02-01 | 2038-03-01 | 2038-04-01
17 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 17 | 2038-05-01 | 2038-06-01 | 2038-07-01 | 2038-08-01 | 2038-09-01 | 2038-10-01 | 2038-11-01 | 2038-12-01 | 2039-01-01 | 2039-02-01 | 2039-03-01 | 2039-04-01
18 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 18 | 2039-05-01 | 2039-06-01 | 2039-07-01 | 2039-08-01 | 2039-09-01 | 2039-10-01 | 2039-11-01 | 2039-12-01 | 2040-01-01 | 2040-02-01 | 2040-03-01 | 2040-04-01
19 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 19 | 2040-05-01 | 2040-06-01 | 2040-07-01 | 2040-08-01 | 2040-09-01 | 2040-10-01 | 2040-11-01 | 2040-12-01 | 2041-01-01 | 2041-02-01 | 2041-03-01 | 2041-04-01
20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 20 | 2041-05-01 | 2041-06-01 | 2041-07-01 | 2041-08-01 | 2041-09-01 | 2041-10-01 | 2041-11-01 | 2041-12-01 | 2042-01-01 | 2042-02-01 | 2042-03-01 | 2042-04-01
売電金額（税込） | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 年合計
1 | 274446 | 221328 | 182964 | 182964 | 265593 | 365929 | 442656 | 457411 | 571764 | 475117 | 457411 | 265593 | 4163176
2 | 274446 | 221328 | 182964 | 182964 | 265593 | 365929 | 442656 | 457411 | 571764 | 475117 | 457411 | 265593 | 4163176
3 | 274446 | 221328 | 182964 | 182964 | 265593 | 365929 | 442656 | 457411 | 571764 | 475117 | 457411 | 265593 | 4163176
4 | 274446 | 221328 | 182964 | 182964 | 265593 | 365929 | 442656 | 457411 | 571764 | 475117 | 457411 | 265593 | 4163176
5 | 274446 | 221328 | 182964 | 182964 | 265593 | 365929 | 442656 | 457411 | 571764 | 475117 | 457411 | 265593 | 4163176
6 | 274446 | 221328 | 182964 | 182964 | 265593 | 365929 | 442656 | 457411 | 571764 | 475117 | 457411 | 265593 | 4163176
7 | 274446 | 221328 | 182964 | 182964 | 265593 | 365929 | 442656 | 457411 | 571764 | 475117 | 457411 | 265593 | 4163176
8 | 274446 | 221328 | 182964 | 182964 | 265593 | 365929 | 442656 | 457411 | 571764 | 475117 | 457411 | 265593 | 4163176
9 | 274446 | 221328 | 182964 | 182964 | 265593 | 365929 | 442656 | 457411 | 571764 | 475117 | 457411 | 265593 | 4163176
10 | 274446 | 221328 | 182964 | 182964 | 265593 | 365929 | 442656 | 457411 | 571764 | 475117 | 457411 | 265593 | 4163176
11 | 274446 | 221328 | 182964 | 182964 | 265593 | 365929 | 442656 | 457411 | 571764 | 475117 | 457411 | 265593 | 4163176
12 | 274446 | 221328 | 182964 | 182964 | 265593 | 365929 | 442656 | 457411 | 571764 | 475117 | 457411 | 265593 | 4163176
13 | 274446 | 221328 | 182964 | 182964 | 265593 | 365929 | 442656 | 457411 | 571764 | 475117 | 457411 | 265593 | 4163176
14 | 274446 | 221328 | 182964 | 182964 | 265593 | 365929 | 442656 | 457411 | 571764 | 475117 | 457411 | 265593 | 4163176
15 | 274446 | 221328 | 182964 | 182964 | 265593 | 365929 | 442656 | 457411 | 571764 | 475117 | 457411 | 265593 | 4163176
16 | 274446 | 221328 | 182964 | 182964 | 265593 | 365929 | 442656 | 457411 | 571764 | 475117 | 457411 | 265593 | 4163176
17 | 274446 | 221328 | 182964 | 182964 | 265593 | 365929 | 442656 | 457411 | 571764 | 475117 | 457411 | 265593 | 4163176
18 | 274446 | 221328 | 182964 | 182964 | 265593 | 365929 | 442656 | 457411 | 571764 | 475117 | 457411 | 265593 | 4163176
19 | 274446 | 221328 | 182964 | 182964 | 265593 | 365929 | 442656 | 457411 | 571764 | 475117 | 457411 | 265593 | 4163176
20 | 274446 | 221328 | 182964 | 182964 | 265593 | 365929 | 442656 | 457411 | 571764 | 475117 | 457411 | 265593 | 4163176
消費税金額 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 年合計
1 | 24949 | 20120 | 16633 | 16633 | 24144 | 33266 | 40241 | 41582 | 51978 | 43192 | 41582 | 24144 | 378464
2 | 24949 | 20120 | 16633 | 16633 | 24144 | 33266 | 40241 | 41582 | 51978 | 43192 | 41582 | 24144 | 378464
3 | 24949 | 20120 | 16633 | 16633 | 24144 | 33266 | 40241 | 41582 | 51978 | 43192 | 41582 | 24144 | 378464
4 | 24949 | 20120 | 16633 | 16633 | 24144 | 33266 | 40241 | 41582 | 51978 | 43192 | 41582 | 24144 | 378464
5 | 24949 | 20120 | 16633 | 16633 | 24144 | 33266 | 40241 | 41582 | 51978 | 43192 | 41582 | 24144 | 378464
6 | 24949 | 20120 | 16633 | 16633 | 24144 | 33266 | 40241 | 41582 | 51978 | 43192 | 41582 | 24144 | 378464
7 | 24949 | 20120 | 16633 | 16633 | 24144 | 33266 | 40241 | 41582 | 51978 | 43192 | 41582 | 24144 | 378464
8 | 24949 | 20120 | 16633 | 16633 | 24144 | 33266 | 40241 | 41582 | 51978 | 43192 | 41582 | 24144 | 378464
9 | 24949 | 20120 | 16633 | 16633 | 24144 | 33266 | 40241 | 41582 | 51978 | 43192 | 41582 | 24144 | 378464
10 | 24949 | 20120 | 16633 | 16633 | 24144 | 33266 | 40241 | 41582 | 51978 | 43192 | 41582 | 24144 | 378464
11 | 24949 | 20120 | 16633 | 16633 | 24144 | 33266 | 40241 | 41582 | 51978 | 43192 | 41582 | 24144 | 378464
12 | 24949 | 20120 | 16633 | 16633 | 24144 | 33266 | 40241 | 41582 | 51978 | 43192 | 41582 | 24144 | 378464
13 | 24949 | 20120 | 16633 | 16633 | 24144 | 33266 | 40241 | 41582 | 51978 | 43192 | 41582 | 24144 | 378464
14 | 24949 | 20120 | 16633 | 16633 | 24144 | 33266 | 40241 | 41582 | 51978 | 43192 | 41582 | 24144 | 378464
15 | 24949 | 20120 | 16633 | 16633 | 24144 | 33266 | 40241 | 41582 | 51978 | 43192 | 41582 | 24144 | 378464
16 | 24949 | 20120 | 16633 | 16633 | 24144 | 33266 | 40241 | 41582 | 51978 | 43192 | 41582 | 24144 | 378464
17 | 24949 | 20120 | 16633 | 16633 | 24144 | 33266 | 40241 | 41582 | 51978 | 43192 | 41582 | 24144 | 378464
18 | 24949 | 20120 | 16633 | 16633 | 24144 | 33266 | 40241 | 41582 | 51978 | 43192 | 41582 | 24144 | 378464
19 | 24949 | 20120 | 16633 | 16633 | 24144 | 33266 | 40241 | 41582 | 51978 | 43192 | 41582 | 24144 | 378464
20 | 24949 | 20120 | 16633 | 16633 | 24144 | 33266 | 40241 | 41582 | 51978 | 43192 | 41582 | 24144 | 378464
売電金額（税抜き） | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 年合計
1 | 249497 | 201208 | 166331 | 166331 | 241449 | 332663 | 402415 | 415829 | 519786 | 431925 | 415829 | 241449 | 3784712
2 | 249497 | 201208 | 166331 | 166331 | 241449 | 332663 | 402415 | 415829 | 519786 | 431925 | 415829 | 241449 | 3784712
3 | 249497 | 201208 | 166331 | 166331 | 241449 | 332663 | 402415 | 415829 | 519786 | 431925 | 415829 | 241449 | 3784712
4 | 249497 | 201208 | 166331 | 166331 | 241449 | 332663 | 402415 | 415829 | 519786 | 431925 | 415829 | 241449 | 3784712
5 | 249497 | 201208 | 166331 | 166331 | 241449 | 332663 | 402415 | 415829 | 519786 | 431925 | 415829 | 241449 | 3784712
6 | 249497 | 201208 | 166331 | 166331 | 241449 | 332663 | 402415 | 415829 | 519786 | 431925 | 415829 | 241449 | 3784712
7 | 249497 | 201208 | 166331 | 166331 | 241449 | 332663 | 402415 | 415829 | 519786 | 431925 | 415829 | 241449 | 3784712
8 | 249497 | 201208 | 166331 | 166331 | 241449 | 332663 | 402415 | 415829 | 519786 | 431925 | 415829 | 241449 | 3784712
9 | 249497 | 201208 | 166331 | 166331 | 241449 | 332663 | 402415 | 415829 | 519786 | 431925 | 415829 | 241449 | 3784712
10 | 249497 | 201208 | 166331 | 166331 | 241449 | 332663 | 402415 | 415829 | 519786 | 431925 | 415829 | 241449 | 3784712
11 | 249497 | 201208 | 166331 | 166331 | 241449 | 332663 | 402415 | 415829 | 519786 | 431925 | 415829 | 241449 | 3784712
12 | 249497 | 201208 | 166331 | 166331 | 241449 | 332663 | 402415 | 415829 | 519786 | 431925 | 415829 | 241449 | 3784712
13 | 249497 | 201208 | 166331 | 166331 | 241449 | 332663 | 402415 | 415829 | 519786 | 431925 | 415829 | 241449 | 3784712
14 | 249497 | 201208 | 166331 | 166331 | 241449 | 332663 | 402415 | 415829 | 519786 | 431925 | 415829 | 241449 | 3784712
15 | 249497 | 201208 | 166331 | 166331 | 241449 | 332663 | 402415 | 415829 | 519786 | 431925 | 415829 | 241449 | 3784712
16 | 249497 | 201208 | 166331 | 166331 | 241449 | 332663 | 402415 | 415829 | 519786 | 431925 | 415829 | 241449 | 3784712
17 | 249497 | 201208 | 166331 | 166331 | 241449 | 332663 | 402415 | 415829 | 519786 | 431925 | 415829 | 241449 | 3784712
18 | 249497 | 201208 | 166331 | 166331 | 241449 | 332663 | 402415 | 415829 | 519786 | 431925 | 415829 | 241449 | 3784712
19 | 249497 | 201208 | 166331 | 166331 | 241449 | 332663 | 402415 | 415829 | 519786 | 431925 | 415829 | 241449 | 3784712
20 | 249497 | 201208 | 166331 | 166331 | 241449 | 332663 | 402415 | 415829 | 519786 | 431925 | 415829 | 241449 | 3784712

## 減価償却費算定
【条件】
小型風力発電システム概算費用 | 0 | ※（円）税込
償却年数（年） | 17
【定率法の場合】
償却率 | 0.118
改訂償却率 | 0.125
保証率 | 0.04038
償却保証額 | 0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 合計
減価償却費算定基準 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
減価償却率 | 0.125 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
調整前減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
調整前減価償却期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
減価償却費（小型風力ｼｽﾃﾑの償却） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
減価償却期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【グリーン投資減税・即時償却の場合】
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
減価償却費（小型風力ｼｽﾃﾑの償却） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【グリーン投資減税・30%特別償却の場合】
償却率 | 0.118
改訂償却率 | 0.125
保証率 | 0.04038
償却保証額 | 0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
減価償却費算定基準 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
減価償却率 | 0.418 | 0.125 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
調整前減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
調整前減価償却期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
減価償却費（小型風力ｼｽﾃﾑの償却） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
減価償却期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【生産性向上設備投資促進税制・50%特別償却の場合】
償却率 | 0.118
改訂償却率 | 0.125
保証率 | 0.04038
償却保証額 | 0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
減価償却費算定基準 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
減価償却率 | 0.618 | 0.125 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
調整前減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
調整前減価償却期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
減価償却費（小型風力ｼｽﾃﾑの償却） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
減価償却期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 減価償却率表
減価償却資産の耐用年数等に関する省令
（最終改正：平成二七年三月三一日財務省令第三八号）
別表第十 平成二十四年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の定率法の償却率、改定償却率及び保証率の表
別表第八 平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の定額法の償却率表
耐用年数 （年） | 定額法の償却率 | 定率法の償却率 | 改定償却率 | 保証率
2 | 0.5 | 1 | ― | ―
3 | 0.334 | 0.667 | 1 | 0.11089
4 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.12499
5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.108
6 | 0.167 | 0.333 | 0.334 | 0.09911
7 | 0.143 | 0.286 | 0.334 | 0.0868
8 | 0.125 | 0.25 | 0.334 | 0.07909
9 | 0.112 | 0.222 | 0.25 | 0.07126
10 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.06552
11 | 0.091 | 0.182 | 0.2 | 0.05992
12 | 0.084 | 0.167 | 0.2 | 0.05566
13 | 0.077 | 0.154 | 0.167 | 0.0518
14 | 0.072 | 0.143 | 0.167 | 0.04854
15 | 0.067 | 0.133 | 0.143 | 0.04565
16 | 0.063 | 0.125 | 0.143 | 0.04294
17 | 0.059 | 0.118 | 0.125 | 0.04038
18 | 0.056 | 0.111 | 0.112 | 0.03884
19 | 0.053 | 0.105 | 0.112 | 0.03693
20 | 0.05 | 0.1 | 0.112 | 0.03486
21 | 0.048 | 0.095 | 0.1 | 0.03335
22 | 0.046 | 0.091 | 0.1 | 0.03182
23 | 0.044 | 0.087 | 0.091 | 0.03052
24 | 0.042 | 0.083 | 0.084 | 0.02969
25 | 0.04 | 0.08 | 0.084 | 0.02841
26 | 0.039 | 0.077 | 0.084 | 0.02716
27 | 0.038 | 0.074 | 0.077 | 0.02624
28 | 0.036 | 0.071 | 0.072 | 0.02568
29 | 0.035 | 0.069 | 0.072 | 0.02463
30 | 0.034 | 0.067 | 0.072 | 0.02366
31 | 0.033 | 0.065 | 0.067 | 0.02286
32 | 0.032 | 0.063 | 0.067 | 0.02216
33 | 0.031 | 0.061 | 0.063 | 0.02161
34 | 0.03 | 0.059 | 0.063 | 0.02097
35 | 0.029 | 0.057 | 0.059 | 0.02051
36 | 0.028 | 0.056 | 0.059 | 0.01974
37 | 0.028 | 0.054 | 0.056 | 0.0195
38 | 0.027 | 0.053 | 0.056 | 0.01882
39 | 0.026 | 0.051 | 0.053 | 0.0186
40 | 0.025 | 0.05 | 0.053 | 0.01791
41 | 0.025 | 0.049 | 0.05 | 0.01741
42 | 0.024 | 0.048 | 0.05 | 0.01694
43 | 0.024 | 0.047 | 0.048 | 0.01664
44 | 0.023 | 0.045 | 0.046 | 0.01664
45 | 0.023 | 0.044 | 0.046 | 0.01634
46 | 0.022 | 0.043 | 0.044 | 0.01601
47 | 0.022 | 0.043 | 0.044 | 0.01532
48 | 0.021 | 0.042 | 0.044 | 0.01499
49 | 0.021 | 0.041 | 0.042 | 0.01475
50 | 0.02 | 0.04 | 0.042 | 0.0144
51 | 0.02 | 0.039 | 0.04 | 0.01422
52 | 0.02 | 0.038 | 0.039 | 0.01422
53 | 0.019 | 0.038 | 0.039 | 0.0137
54 | 0.019 | 0.037 | 0.038 | 0.0137
55 | 0.019 | 0.036 | 0.038 | 0.01337
56 | 0.018 | 0.036 | 0.038 | 0.01288
57 | 0.018 | 0.035 | 0.036 | 0.01281
58 | 0.018 | 0.034 | 0.035 | 0.01281
59 | 0.017 | 0.034 | 0.035 | 0.0124
60 | 0.017 | 0.033 | 0.034 | 0.0124
61 | 0.017 | 0.033 | 0.034 | 0.01201
62 | 0.017 | 0.032 | 0.033 | 0.01201
63 | 0.016 | 0.032 | 0.033 | 0.01165
64 | 0.016 | 0.031 | 0.032 | 0.01165
65 | 0.016 | 0.031 | 0.032 | 0.0113
66 | 0.016 | 0.03 | 0.031 | 0.0113
67 | 0.015 | 0.03 | 0.031 | 0.01097
68 | 0.015 | 0.029 | 0.03 | 0.01097
69 | 0.015 | 0.029 | 0.03 | 0.01065
70 | 0.015 | 0.029 | 0.03 | 0.01034
71 | 0.015 | 0.028 | 0.029 | 0.01034
72 | 0.014 | 0.028 | 0.029 | 0.01006
73 | 0.014 | 0.027 | 0.027 | 0.01063
74 | 0.014 | 0.027 | 0.027 | 0.01035
75 | 0.014 | 0.027 | 0.027 | 0.01007
76 | 0.014 | 0.026 | 0.027 | 0.0098
77 | 0.013 | 0.026 | 0.027 | 0.00954
78 | 0.013 | 0.026 | 0.027 | 0.00929
79 | 0.013 | 0.025 | 0.026 | 0.00929
80 | 0.013 | 0.025 | 0.026 | 0.00907
81 | 0.013 | 0.025 | 0.026 | 0.00884
82 | 0.013 | 0.024 | 0.024 | 0.00929
83 | 0.013 | 0.024 | 0.024 | 0.00907
84 | 0.012 | 0.024 | 0.024 | 0.00885
85 | 0.012 | 0.024 | 0.024 | 0.00864
86 | 0.012 | 0.023 | 0.023 | 0.00885
87 | 0.012 | 0.023 | 0.023 | 0.00864
88 | 0.012 | 0.023 | 0.023 | 0.00844
89 | 0.012 | 0.022 | 0.022 | 0.00863
90 | 0.012 | 0.022 | 0.022 | 0.00844
91 | 0.011 | 0.022 | 0.022 | 0.00825
92 | 0.011 | 0.022 | 0.022 | 0.00807
93 | 0.011 | 0.022 | 0.022 | 0.0079
94 | 0.011 | 0.021 | 0.021 | 0.00807
95 | 0.011 | 0.021 | 0.021 | 0.0079
96 | 0.011 | 0.021 | 0.021 | 0.00773
97 | 0.011 | 0.021 | 0.021 | 0.00757
98 | 0.011 | 0.02 | 0.02 | 0.00773
99 | 0.011 | 0.02 | 0.02 | 0.00757
100 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00742