## はじめに
発電設備の系統連系にあたっては、「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱」に基づき、
お客さまと当社との協議によりあらかじめ「最大受電電力」を決定する必要があります。
協議に先立ち、本エクセルファイルに必要事項（メーカー・型式、各種数値）を入力のうえ、ご提出
いただきますようお願いいたします。
「最大受電電力」
各系統ごとにパネル容量とＰＣＳ容量（力率考慮）を比較した小なる値の合計値から自家消費電力（最小値）
を差し引いた値
※ 当社は連系検討・計器検討および負担金算定にこの値を用います。
「PCSの力率一定制御（力率値90％）」のお願い
当社ではより多くの高圧太陽光をはじめとした再生可能エネルギー発電設備の系統連系が可能となるよう、
「PCSの力率一定制御（力率値90％）」の採用をお願いしております。
ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
⇒ | 太陽光発電設備における「パワーコンディショナー（ＰＣＳ）の力率一定制御」採用のお願いについて.pdf
以下に示すPCSの出力制御方式に応じたシート（①～③のいずれか）へ必要事項を入力してください。
なお、制御方式等についてご不明な点がある場合はPCS製造メーカーさまにご確認ください。
【パターン①】 皮相電力一定の場合 |  | ⇒ | へ必要事項を入力してください。
【パターン②】 有効電力一定の場合 |  | ⇒ | へ必要事項を入力してください。
【パターン③】 その他の場合 |  | ⇒ | へ必要事項を入力してください。
（例） 力率により制御方式が異なる場合
入力シート①
入力シート②
入力シート③
1,000kVA一定
力率0.80、800kW、1,000kVA
力率0.90、900kW、1,000kVA
力率1.00、1,000kW、1,000kVA
1,000kVA一定
力率0.80、1,000kW、1,250kVA
力率0.90、1,000kW、1,111kVA
力率1.00、1,000kW、1,000kVA
力率0.80、960kW、1,200kVA
力率0.90、990kW、1,100kVA
力率1.00、1,000kW、1,000kVA
※メーカーにより制御方法が異なる為、以下は一例です。
はじめに

## 入力シート①
申込者名 |  |  |  | 発電所名称
発電設備 設置場所 |  |  |  | 連系地点（電柱番号） |  |  |  | ← ご希望がある場合にはご入力ください。
（１） 各系統に関する情報 |  | ※黄色の箇所をご入力ください。その他は自動反映されます。
| PCS（皮相電力一定制御） | [5 empty] | パネル |  |  |  |  | ①②小なる値 | ①②小なる値
| メーカー | 型式 | 定格出力 ① | 皮相電力 | 力率 | 有効電力 | メーカー | 型式 | 定格出力 | 枚数 | 出力計 ② | （力率反映前） | （力率反映後）
|  |  | ［kW］ | ［kVA］ | ［％］ | ［kW］ |  |  | ［kW］ |  |  | [kW] | ［kW］
系統１ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統２ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統３ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統４ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統５ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統６ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統７ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統８ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統９ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統１０ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統１１ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統１２ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統１３ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統１４ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統１５ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統１６ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統１７ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統１８ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統１９ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統２０ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統２１ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統２２ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統２３ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統２４ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統２５ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統２６ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統２７ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統２８ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統２９ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統３０ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統３１ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統３２ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統３３ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統３４ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統３５ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統３６ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統３７ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統３８ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統３９ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統４０ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統４１ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統４２ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統４３ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統４４ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統４５ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統４６ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統４７ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統４８ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統４９ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統５０ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統５１ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統５２ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統５３ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統５４ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統５５ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統５６ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統５７ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統５８ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統５９ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統６０ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統６１ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統６２ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統６３ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統６４ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統６５ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統６６ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統６７ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統６８ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統６９ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統７０ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統７１ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統７２ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統７３ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統７４ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統７５ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統７６ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統７７ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統７８ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統７９ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統８０ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統８１ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統８２ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統８３ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統８４ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統８５ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統８６ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統８７ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統８８ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統８９ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統９０ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
合計 | － | － | 0 | － | － | 0 | － | － | － | 0 | 0 | 0 | 0
（２） 自家消費電力（最小値）に関する情報 |  |  |  |  | kW
（３） 発電出力［自動計算］ |  |  |  | 0 | kW
（４） 最大受電電力［自動計算］ |  |  |  | 0 | kW
「行」を非表示としております。
系統数が１５を超える場合は、行を再表示し、ご使用ください。
当社の連系検討、負担金算定等に用いる値です。
接続検討申込書（様式２）「６．自家消費電力」欄の下段「最小」の値を入力ください。
力率一定制御に、
同意いただける場合 ：９０
同意いただけない場合 ：設定された値

## ←入力例①
申込者名 | ○○電力 |  |  | 発電所名称 | ○○発電所
発電設備 設置場所 | 愛知県名古屋市○○区○○町1234 |  |  | 連系地点（電柱番号） |  | 12ｻ456 |  | ← ご希望がある場合にはご入力ください。
（１） 各系統に関する情報 |  | ※黄色の箇所をご入力ください。その他は自動反映されます。
| PCS（皮相電力一定制御） | [5 empty] | パネル |  |  |  |  | ①②小なる値 | ①②小なる値
| メーカー | 型式 | 定格出力 ① | 皮相電力 | 力率 | 有効電力 | メーカー | 型式 | 定格出力 | 枚数 | 出力計 ② | （力率反映前） | （力率反映後）
|  |  | ［kW］ | ［kVA］ | ［％］ | ［kW］ |  |  | ［kW］ |  |  | [kW] | ［kW］
系統１ | ○○ジャパン㈱ | ABC200DEFF-OP-20 | 20 | 20 | 90% | 18 | ㈱○○電機 | AV-CA250Z | 0.25 | 100 | 25 | 20 | 18
系統２ | ○○ジャパン㈱ | ABC200DEFF-OP-20 | 20 | 20 | 90% | 18 | ㈱○○電機 | AV-CA250Z | 0.25 | 100 | 25 | 20 | 18
系統３ | ○○ジャパン㈱ | ABC200DEFF-OP-20 | 20 | 20 | 90% | 18 | ㈱○○電機 | AV-CA250Z | 0.25 | 100 | 25 | 20 | 18
系統４ | ○○ジャパン㈱ | ABC200DEFF-OP-20 | 20 | 20 | 90% | 18 | ㈱○○電機 | AV-CA250Z | 0.25 | 100 | 25 | 20 | 18
系統５ | ○○ジャパン㈱ | ABC200DEFF-OP-20 | 20 | 20 | 90% | 18 | ㈱○○電機 | AV-CA250Z | 0.25 | 100 | 25 | 20 | 18
系統６ | ○○ジャパン㈱ | ABC200DEFF-OP-20 | 20 | 20 | 90% | 18 | ㈱○○電機 | AV-CA250Z | 0.25 | 100 | 25 | 20 | 18
系統７ | ○○ジャパン㈱ | ABC200DEFF-OP-20 | 20 | 20 | 90% | 18 | ㈱○○電機 | AV-CA250Z | 0.25 | 100 | 25 | 20 | 18
系統８ | ○○ジャパン㈱ | ABC200DEFF-OP-20 | 20 | 20 | 90% | 18 | ㈱○○電機 | AV-CA250Z | 0.25 | 100 | 25 | 20 | 18
系統９ | ○○ジャパン㈱ | ABC200DEFF-OP-20 | 20 | 20 | 90% | 18 | ㈱○○電機 | AV-CA250Z | 0.25 | 100 | 25 | 20 | 18
系統１０ | ○○ジャパン㈱ | ABC200DEFF-OP-20 | 20 | 20 | 90% | 18 | ㈱○○電機 | AV-CA250Z | 0.25 | 100 | 25 | 20 | 18
系統１１ | ○○ジャパン㈱ | ABC200DEFF-OP-20 | 20 | 20 | 90% | 18 | ㈱○○電機 | AV-CA250Z | 0.25 | 100 | 25 | 20 | 18
系統１２ | ○○ジャパン㈱ | ABC200DEFF-OP-20 | 20 | 20 | 90% | 18 | ㈱○○電機 | AV-CA250Z | 0.25 | 100 | 25 | 20 | 18
系統１３ | ○○ジャパン㈱ | ABC200DEFF-OP-20 | 20 | 20 | 90% | 18 | ㈱○○電機 | AV-CA250Z | 0.25 | 100 | 25 | 20 | 18
系統１４ | ○○ジャパン㈱ | ABC200DEFF-OP-20 | 20 | 20 | 90% | 18 | ㈱○○電機 | AV-CA250Z | 0.25 | 100 | 25 | 20 | 18
系統１５ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統１６ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統１７ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統１８ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統１９ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統２０ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統２１ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統２２ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統２３ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統２４ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統２５ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統２６ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統２７ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統２８ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統２９ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統３０ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統３１ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統３２ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統３３ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統３４ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統３５ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統３６ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統３７ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統３８ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統３９ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統４０ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統４１ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統４２ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統４３ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統４４ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統４５ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統４６ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統４７ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統４８ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統４９ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統５０ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統５１ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統５２ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統５３ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統５４ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統５５ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統５６ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統５７ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統５８ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統５９ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統６０ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統６１ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統６２ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統６３ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統６４ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統６５ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統６６ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統６７ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統６８ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統６９ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統７０ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統７１ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統７２ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統７３ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統７４ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統７５ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統７６ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統７７ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統７８ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統７９ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統８０ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統８１ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統８２ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統８３ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統８４ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統８５ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統８６ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統８７ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統８８ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統８９ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
系統９０ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
合計 | － | － | 280 | － | － | 252 | － | － | － | 1400 | 350 | 280 | 252
（２） 自家消費電力（最小値）に関する情報 |  |  |  | 5 | kW
（３） 発電出力［自動計算］ |  |  |  | 280 | kW
（４） 最大受電電力［自動計算］ |  |  |  | 247 | kW
「行」を非表示としております。
系統数が１５を超える場合は、行を再表示し、ご使用ください。
当社の連系検討、負担金算定等に用いる値です。
接続検討申込書（様式２）「６．自家消費電力」欄の下段「最小」の値を入力ください。
力率一定制御に、
同意いただける場合 ：９０
同意いただけない場合 ：設定された値

## 入力シート②
申込者名 | （株）グッドエネジー |  |  | 発電所名称 | 上田市武石第1発電所
発電設備 設置場所 | 上田市武石鳥屋375番地 |  |  | 連系地点（電柱番号） |  | ６１ニ742 |  | ← ご希望がある場合にはご入力ください。
（１） 各系統に関する情報 |  | ※黄色の箇所をご入力ください。その他は自動反映されます。
| PCS（有効電力一定制御） | [5 empty] | パネル |  |  |  |  | ①②小なる値 | ①②小なる値
| メーカー | 型式 | 定格出力 ① | 皮相電力 | 力率 | 有効電力 | メーカー | 型式 | 定格出力 | 枚数 | 出力計 ② | （力率反映前） | （力率反映後）
|  |  | [kW] | ［kVA］ | ［％］ | ［kW］ |  |  | ［kW］ |  |  | [kW] | ［kW］
系統１ | SolarEdge | SE33.3K-JPI4 | 33.3 | 37 | 90% | 33.3 | JINKO Solar | JKM550M-72HL4-V-J | 0.55 | 56 | 30.8 | 30.8 | 30.8
系統２ | SolarEdge | SE33.3K-JPI4 | 33.3 | 37 | 90% | 33.3 | JINKO Solar | JKM550M-72HL4-V-J | 0.55 | 56 | 30.8 | 30.8 | 30.8
系統３ | SolarEdge | SE33.3K-JPI4 | 33.3 | 37 | 90% | 33.3 | JINKO Solar | JKM550M-72HL4-V-J | 0.55 | 56 | 30.8 | 30.8 | 30.8
系統４ | SolarEdge | SE33.3K-JPI4 | 33.3 | 37 | 90% | 33.3 | JINKO Solar | JKM550M-72HL4-V-J | 0.55 | 56 | 30.8 | 30.8 | 30.8
系統５ | SolarEdge | SE33.3K-JPI4 | 33.3 | 37 | 90% | 33.3 | JINKO Solar | JKM550M-72HL4-V-J | 0.55 | 56 | 30.8 | 30.8 | 30.8
系統６ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統７ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統８ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統９ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統１０ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統１１ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統１２ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統１３ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統１４ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統１５ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統１６ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統１７ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統１８ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統１９ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統２０ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統２１ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統２２ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統２３ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統２４ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統２５ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統２６ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統２７ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統２８ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統２９ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統３０ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統３１ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統３２ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統３３ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統３４ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統３５ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統３６ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統３７ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統３８ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統３９ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統４０ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統４１ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統４２ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統４３ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統４４ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統４５ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統４６ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統４７ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統４８ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統４９ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統５０ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統５１ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統５２ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統５３ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統５４ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統５５ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統５６ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統５７ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統５８ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統５９ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統６０ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統６１ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統６２ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統６３ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統６４ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統６５ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統６６ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統６７ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統６８ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統６９ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統７０ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統７１ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統７２ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統７３ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統７４ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統７５ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統７６ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統７７ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統７８ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統７９ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統８０ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統８１ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統８２ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統８３ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統８４ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統８５ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統８６ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統８７ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統８８ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統８９ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統９０ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
合計 | － | － | 166.5 | － | － | 166.5 | － | － | － | 280 | 154 | 154 | 154
（２） 自家消費電力（最小値）に関する情報 |  |  |  | 0.054 | kW
（３） 発電出力 |  |  |  | 154 | kW
（４） 最大受電電力 |  |  |  | 153 | kW
「行」を非表示としております。
系統数が１５を超える場合は、行を再表示し、ご使用ください。
当社の連系検討、負担金算定等に用いる値です。
接続検討申込書（様式２）「６．自家消費電力」欄の下段「最小」の値を入力ください。
力率一定制御に、
同意いただける場合 ：９０
同意いただけない場合 ：設定された値

## ←入力例②
申込者名 | ○○電力 |  |  | 発電所名称 | ○○発電所
発電設備 設置場所 | 愛知県名古屋市○○区○○町1234 |  |  | 連系地点（電柱番号） |  | 12ｻ456 |  | ← ご希望がある場合にはご入力ください。
（１） 各系統に関する情報 |  | ※黄色の箇所をご入力ください。その他は自動反映されます。
| PCS（有効電力一定制御） | [5 empty] | パネル |  |  |  |  | ①②小なる値 | ①②小なる値
| メーカー | 型式 | 定格出力 ① | 皮相電力 | 力率 | 有効電力 | メーカー | 型式 | 定格出力 | 枚数 | 出力計 ② | （力率反映前） | （力率反映後）
|  |  | [kW] | ［kVA］ | ［％］ | ［kW］ |  |  | ［kW］ |  |  | [kW] | ［kW］
系統１ | ○○ジャパン㈱ | ABC200DEFF-OP-20 | 24 | 22.2222 | 90% | 20 | ㈱○○電機 | AV-CA250Z | 0.25 | 100 | 25 | 24 | 20
系統２ | ○○ジャパン㈱ | ABC200DEFF-OP-20 | 24 | 22.2222 | 90% | 20 | ㈱○○電機 | AV-CA250Z | 0.25 | 100 | 25 | 24 | 20
系統３ | ○○ジャパン㈱ | ABC200DEFF-OP-20 | 24 | 22.2222 | 90% | 20 | ㈱○○電機 | AV-CA250Z | 0.25 | 100 | 25 | 24 | 20
系統４ | ○○ジャパン㈱ | ABC200DEFF-OP-20 | 24 | 22.2222 | 90% | 20 | ㈱○○電機 | AV-CA250Z | 0.25 | 100 | 25 | 24 | 20
系統５ | ○○ジャパン㈱ | ABC200DEFF-OP-20 | 24 | 22.2222 | 90% | 20 | ㈱○○電機 | AV-CA250Z | 0.25 | 100 | 25 | 24 | 20
系統６ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統７ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統８ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統９ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統１０ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統１１ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統１２ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統１３ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統１４ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統１５ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統１６ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統１７ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統１８ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統１９ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統２０ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統２１ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統２２ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統２３ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統２４ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統２５ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統２６ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統２７ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統２８ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統２９ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統３０ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統３１ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統３２ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統３３ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統３４ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統３５ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統３６ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統３７ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統３８ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統３９ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統４０ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統４１ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統４２ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統４３ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統４４ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統４５ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統４６ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統４７ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統４８ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統４９ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統５０ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統５１ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統５２ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統５３ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統５４ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統５５ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統５６ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統５７ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統５８ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統５９ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統６０ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統６１ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統６２ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統６３ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統６４ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統６５ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統６６ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統６７ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統６８ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統６９ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統７０ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統７１ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統７２ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統７３ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統７４ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統７５ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統７６ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統７７ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統７８ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統７９ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統８０ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統８１ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統８２ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統８３ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統８４ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統８５ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統８６ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統８７ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統８８ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統８９ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統９０ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
合計 | － | － | 120 | － | － | 100 | － | － | － | 500 | 125 | 120 | 100
（２） 自家消費電力（最小値）に関する情報 |  |  |  | 5 | kW
（３） 発電出力［自動計算］ |  |  |  | 120 | kW
（４） 最大受電電力［自動計算］ |  |  |  | 95 | kW
「行」を非表示としております。
系統数が１５を超える場合は、行を再表示し、ご使用ください。
当社の連系検討、負担金算定等に用いる値です。
接続検討申込書（様式２）「６．自家消費電力」欄の下段「最小」の値を入力ください。
力率一定制御に、
同意いただける場合 ：９０
同意いただけない場合 ：設定された値

## 入力シート③
申込者名 |  |  |  | 発電所名称
発電設備 設置場所 |  |  |  | 連系地点（電柱番号） |  |  |  | ← ご希望がある場合にはご入力ください。
（１） 各系統に関する情報 |  | ※黄色の箇所をご入力ください。その他は自動反映されます。
| PCS（その他の出力制御） | [5 empty] | パネル |  |  |  |  | ①②小なる値 | ①②小なる値
| メーカー | 型式 | 定格出力 ① | 皮相電力 | 力率 | 有効電力 | メーカー | 型式 | 定格出力 | 枚数 | 出力計 ② | （力率反映前） | （力率反映後）
|  |  | [kW] | ［kVA］ | ［％］ | ［kW］ |  |  | ［kW］ |  |  | [kW] | ［kW］
系統１ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統２ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統３ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統４ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統５ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統６ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統７ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統８ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統９ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統１０ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統１１ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統１２ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統１３ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統１４ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統１５ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統１６ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統１７ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統１８ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統１９ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統２０ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統２１ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統２２ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統２３ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統２４ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統２５ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統２６ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統２７ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統２８ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統２９ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統３０ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統３１ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統３２ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統３３ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統３４ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統３５ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統３６ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統３７ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統３８ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統３９ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統４０ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統４１ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統４２ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統４３ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統４４ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統４５ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統４６ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統４７ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統４８ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統４９ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統５０ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統５１ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統５２ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統５３ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統５４ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統５５ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統５６ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統５７ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統５８ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統５９ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統６０ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統６１ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統６２ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統６３ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統６４ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統６５ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統６６ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統６７ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統６８ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統６９ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統７０ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統７１ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統７２ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統７３ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統７４ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統７５ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統７６ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統７７ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統７８ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統７９ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統８０ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統８１ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統８２ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統８３ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統８４ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統８５ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統８６ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統８７ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統８８ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統８９ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統９０ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
合計 | － | － | 0 | － | － | 0 | － | － | － | 0 | 0 | 0 | 0
（２） 自家消費電力（最小値）に関する情報 |  |  |  |  | kW
（３） 発電出力 |  |  |  | 0 | kW
（４） 最大受電電力 |  |  |  | 0 | kW
「行」を非表示としております。
系統数が１５を超える場合は、行を再表示し、ご使用ください。
当社の連系検討、負担金算定等に用いる値です。
接続検討申込書（様式２）「６．自家消費電力」欄の下段「最小」の値を入力ください。
力率一定制御に、
同意いただける場合 ：９０
同意いただけない場合 ：設定された値

## ←入力例③
申込者名 | ○○電力 |  |  | 発電所名称 | ○○発電所
発電設備 設置場所 | 愛知県名古屋市○○区○○町1234 |  |  | 連系地点（電柱番号） |  | 12ｻ456 |  | ← ご希望がある場合にはご入力ください。
（１） 各系統に関する情報 |  | ※黄色の箇所をご入力ください。その他は自動反映されます。
| PCS（その他の出力制御） | [5 empty] | パネル |  |  |  |  | ①②小なる値 | ①②小なる値
| メーカー | 型式 | 定格出力 ① | 皮相電力 | 力率 | 有効電力 | メーカー | 型式 | 定格出力 | 枚数 | 出力計 ② | （力率反映前） | （力率反映後）
|  |  | [kW] | ［kVA］ | ［％］ | ［kW］ |  |  | ［kW］ |  |  | [kW] | ［kW］
系統１ | ○○ジャパン㈱ | ABC200DEFF-OP-20 | 24 | 21.05 | 95% | 20 | ㈱○○電機 | AV-CA250Z | 0.25 | 100 | 25 | 24 | 20
系統２ | ○○ジャパン㈱ | ABC200DEFF-OP-20 | 24 | 21.05 | 95% | 20 | ㈱○○電機 | AV-CA250Z | 0.25 | 100 | 25 | 24 | 20
系統３ | ○○ジャパン㈱ | ABC200DEFF-OP-20 | 24 | 21.05 | 95% | 20 | ㈱○○電機 | AV-CA250Z | 0.25 | 100 | 25 | 24 | 20
系統４ | ○○ジャパン㈱ | ABC200DEFF-OP-20 | 24 | 21.05 | 95% | 20 | ㈱○○電機 | AV-CA250Z | 0.25 | 100 | 25 | 24 | 20
系統５ | ○○ジャパン㈱ | ABC200DEFF-OP-20 | 24 | 21.05 | 95% | 20 | ㈱○○電機 | AV-CA250Z | 0.25 | 100 | 25 | 24 | 20
系統６ | ○○ジャパン㈱ | ABC200DEFF-OP-20 | 24 | 21.05 | 95% | 20 | ㈱○○電機 | AV-CA250Z | 0.25 | 100 | 25 | 24 | 20
系統７ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統８ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統９ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統１０ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統１１ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統１２ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統１３ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統１４ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統１５ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統１６ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統１７ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統１８ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統１９ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統２０ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統２１ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統２２ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統２３ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統２４ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統２５ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統２６ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統２７ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統２８ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統２９ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統３０ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統３１ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統３２ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統３３ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統３４ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統３５ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統３６ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統３７ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統３８ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統３９ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統４０ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統４１ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統４２ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統４３ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統４４ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統４５ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統４６ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統４７ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統４８ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統４９ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統５０ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統５１ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統５２ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統５３ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統５４ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統５５ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統５６ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統５７ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統５８ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統５９ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統６０ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統６１ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統６２ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統６３ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統６４ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統６５ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統６６ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統６７ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統６８ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統６９ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統７０ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統７１ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統７２ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統７３ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統７４ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統７５ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統７６ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統７７ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統７８ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統７９ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統８０ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統８１ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統８２ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統８３ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統８４ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統８５ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統８６ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統８７ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統８８ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統８９ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
系統９０ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
合計 | － | － | 144 | － | － | 120 | － | － | － | 600 | 150 | 144 | 120
（２） 自家消費電力（最小値）に関する情報 |  |  |  | 5 | kW
（３） 発電出力［自動計算］ |  |  |  | 144 | kW
（４） 最大受電電力［自動計算］ |  |  |  | 115 | kW
「行」を非表示としております。
系統数が１５を超える場合は、行を再表示し、ご使用ください。
当社の連系検討、負担金算定等に用いる値です。
接続検討申込書（様式２）「６．自家消費電力」欄の下段「最小」の値を入力ください。
力率一定制御に、
同意いただける場合 ：９０
同意いただけない場合 ：設定された値

## 接続検討依頼書 兼 承認票 (hidden)
接続検討依頼書 兼 承認票 | [23 empty] | 発行日 |  |  |  |  | 2022-09-07
依頼箇所 |  | 営業所 契約課（高圧G) | [13 empty] | 営業所 配電建設課（計画）
|  | 回付（ ． ． ） | [13 empty] | 受領（ ． ． ） 回付（ ． ． ） | [7 empty] | 受領（ ． ． ） 回付（ ． ． ）
|  | 上長 |  |  |  | 審査 |  |  | 担当 |  |  |  |  | ↑ |  | 上長 | 審査 |  |  | 担当 |  | ↑ |  | 上長 |  |  |  |  | 審査 |  | 担当
↑
|  | 受領（ ． ． ） 回付（ ． ． ） | [13 empty] | 受領（ ． ． ） 回付（ ． ． ） | [7 empty] | 受領（ ． ． ） 承認（ ． ． ）
|  | 上長 |  |  |  | 審査 |  |  | 担当 |  |  |  |  | ↑ |  | 上長 | 審査 |  |  | 担当 |  | ↑ |  | 上長 |  |  |  |  | 審査 |  | 担当
新設
| 申込者名 | [16 empty] | 発電設備設置場所 | [13 empty] | 増設
|  |  | （株）グッドエネジー | [15 empty] | 上田市武石鳥屋375番地 | [12 empty] | 減設
設備変更
| 発電所名称 | [16 empty] | 受電地点（引込柱番号）
|  |  | 上田市武石第1発電所 | [15 empty] | ６１ニ742 | [12 empty] | 太陽光 | 全量配線
[32 empty] | 風力 | 余剰配線
| 申込区分 | [9 empty] | 電源種別 | [6 empty] | 連系電圧 | [7 empty] | 配線方式 | [5 empty] | 水力
| 新設 | [9 empty] | 太陽光 | [7 empty] | 6 |  |  |  | kV |  |  | 全量配線 | [5 empty] | バイオマス
地熱
| 容量 |  | 既設kW |  |  |  |  | 新増加kW | [6 empty] | 新増加後kW |  |  | 力率一定制御（９０％） | [8 empty] | 計算方法（①～③） |  |  |  |  | PR済み・先方了解済み
|  |  | 0 |  |  |  | kW | 1075 |  |  |  |  | kW |  | 1075 |  | kW |  | PR済み・先方了解済み | [7 empty] | ② 有効電力一定 |  |  |  |  | PR済み・先方検討中
① 皮相電力一定
| 内訳 |  | パネル容量合計 | [8 empty] | 発電出力 | [5 empty] | 最大受電電力 | [9 empty] | 計算方法（①～③） |  |  |  | ② 有効電力一定
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | kW |  |  |  | 0 |  |  | kW |  |  |  | 0 |  |  |  | kW |  | ③ |  |  |  |  | ③ その他
| 受付日 | [9 empty] | 回答予定日（回答期限） | [6 empty] | 営業返付希望日 | [7 empty] | 連系開始希望日 | [5 empty] | ② 有効電力一定
| 2019-02-14 | [9 empty] | 2019-03-14 | [6 empty] | 2019-03-04 | [7 empty] | 2020-02-14 | [5 empty] | ③ その他
記事欄
| ※ |  | 営業返付希望日までに返付出来ない可能性が生じた場合、営業所配電部署はその事実が判明次第すみやかに、
営業所契約課へその理由、進捗状況、今後の見通し（返付可能日含む）等をご連絡下さい。
| 技術検討時に必須となる資料 | [28 empty] | チェック
| 1 |  |  | 接続検討申込書 | [25 empty] | ✔
| 2 |  |  | 発電設備の概要
| 3 |  |  | システム構成図
| 4 |  |  | パネル配置図
| 5 |  |  | パワーコンディショナー技術資料
| 6 |  |  | 変圧器仕様書
Note on E29: 増設の場合等、既設kWに誤りが無いか要確認。 先方への聞き取り、当社データの確認等を確実に実施すること。
Note on M29: 「発電出力」ではなく、「最大受電電力」を記載すること。
Note on C35: 「申込書類に不備無きことを確認した日」、「検討料の入金を確認した日」のいずれか遅い日を入力する。
Note on P35: 送配電等業務指針、配電系統アクセス指針等に基づき、連系希望者に通知した回答予定日を入力する。
Note on AC35: 回答書の作成等、検討結果返付後の作業に必要となる日数を考慮し、返付希望日を入力する。

## 別紙 契約発電設備（1～30系統） (hidden)
別紙
[13 empty] | 〇 | （皮相電力一定） | 太陽光
１ 契約発電設備 | [13 empty] | （有効電力一定） | 水力
[14 empty] | （その他） | 風力
（１） 太陽光発電設備 | [14 empty] | バイオマス
[11 empty] | 〔 単位：kW,W 〕 |  |  |  | 地熱
パワーコンディショナー |  | （皮相電力一定） |  | 太陽電池 |  |  |  |  | 契約容量算定上の定格出力 | 連系開始年月日 | 特別措置対象 発電設備
製造者 | 型式 | 力率 | 出力 | 製造者 | 型式 | 定格出力 | 枚数 | 出力計
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
（注） 上表の「特別措置対象発電設備」の欄に〇を付した契約発電設備は、発電設備系統連系サービス要綱附則２（料金についての特別措置） （1），（2）または（3）に該当する発電設備といたします。
パワーコンディショナーの「製造番号」「製造年月日」については、お客さまから提出いただいた資料のとおりといたします。
（２） 契約容量の算定諸元
契約発電設備の定格出力の合計値 |  |  | 0 | kW
特別措置対象発電設備の定格出力の合計値 |  |  | 0 | kW
２ 控除容量の基準となる値（発電設備系統連系サービス要綱１３ [ 料金 ] （３）イおよびロの値）
イ | 0 | ｋW
ロ | 0 | ｋW
Note on D9: このセルを選択することで、参照元のシートを特定し自動反映します。
Note on G113: 太陽光、風力以外の場合は、確認のうえ入力要！！
Note on C115: 「自家発補給電力の契約ｋＷ」または「供給側契約における不足電力の補給ｋＷ」が対象
Note on C116: 「当社との電力受給契約の契約kW」または「発電量調整供給契約の契約kW」が対象

## 別紙 契約発電設備（31～90系統） (hidden)
別紙
[13 empty] | 〇 | （皮相電力一定） | 太陽光
１ 契約発電設備 | [13 empty] | （有効電力一定） | 水力
[14 empty] | （その他） | 風力
（１） 太陽光発電設備 | [14 empty] | バイオマス
[11 empty] | 〔 単位：kW,W 〕 |  |  |  | 地熱
パワーコンディショナー |  | （皮相電力一定） |  | 太陽電池 |  |  |  |  | 契約容量算定上の定格出力 | 連系開始年月日 | 特別措置対象 発電設備
製造者 | 型式 | 力率 | 出力 | 製造者 | 型式 | 定格出力 | 枚数 | 出力計
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（注） 上表の「特別措置対象発電設備」の欄に〇を付した契約発電設備は、発電設備系統連系サービス要綱附則２（料金についての特別措置） （1），（2）または（3）に該当する発電設備といたします。
パワーコンディショナーの「製造番号」「製造年月日」については、お客さまから提出いただいた資料のとおりといたします。
（２） 契約容量の算定諸元
契約発電設備の定格出力の合計値 |  |  | 0 | kW
特別措置対象発電設備の定格出力の合計値 |  |  | 0 | kW
２ 控除容量の基準となる値（発電設備系統連系サービス要綱１３ [ 料金 ] （３）イおよびロの値）
イ | 0 | ｋW
ロ | 0 | ｋW
Note on D9: このセルを選択することで、参照元のシートを特定し自動反映します。
Note on G113: 太陽光、風力以外の場合は、確認のうえ入力要！！
Note on C115: 「自家発補給電力の契約ｋＷ」または「供給側契約における不足電力の補給ｋＷ」が対象
Note on C116: 「当社との電力受給契約の契約kW」または「発電量調整供給契約の契約kW」が対象