## 仕様確認依頼書
[15 empty] | （西暦） |  | 2022 | 年 | 9 | 月 | 2 | 日
出力制御装置仕様確認依頼書（高圧太陽光発電所）
| 中部電力パワーグリッド株式会社 | [5 empty] | 行
出力制御装置（出力制御機能付PCS）の設置（切替）に関して，仕様の確認等をお願いいたします。
[9 empty] | 住 所 |  |  | 〒 | 333 | － | 0807
埼玉県川口市長蔵3-20-13
[9 empty] | 会社名 |  |  | （株）グッドエネジー
[9 empty] | 氏 名 |  |  | 山内浩一
記
| １．発電所の名称 |  | 上田市武石第３発電所
| ２．発電場所 |  | 上田市武石鳥屋346，353，354番地
| ３．出力制御機能付ＰＣＳ 設置（切替）完了予定日 |  | （西暦） |  |  | 2023 |  |  | 年 |  | 7 |  | 月 | 1 |  | 日
| ４．出力制御方法※1 |  |  |  | 更新スケジュール （インターネット回線あり） 原則，こちらを選択 | [8 empty] | 固定スケジュール （インターネット回線なし）
| ５．ＰＣＳ本体の取替 |  |  |  | ＰＣＳ本体の取替あり | [8 empty] | ＰＣＳ本体の取替なし
| ６．発電所ID送付先※2 |  | 住 所 |  |  |  | 〒 | 333 |  | － | 807
埼玉県川口市長蔵3-20-13
|  |  | 会社名 |  |  |  | （株）グッドエネジー
|  |  | （フリガナ） |  |  |  | ヤマウチコウイチ
|  |  | 連絡先氏名 |  |  |  | 山内浩一
|  |  | 電話番号 |  |  |  | 080-3537-2284
|  |  | メール アドレス |  |  |  | koichi.yamauchi@genergy.jp
【ご記入にあたっての留意事項】
※１ 原則として，更新スケジュールを選択してください。
固定スケジュールは，山間部等でインターネット環境が技術的に構築できない場合のみ選択可能です。
【出力制御スケジュールについて】
〔更新スケジュール〕
・当社が最新の気象予報等を反映した出力制御スケジュールを随時作成・更新し，PCSがインターネット環境を経由して最新の
スケジュールを自動で受信することで，可能な限り売電を行う運用をいいます。
ここで使用するインターネット環境は，お客さまのご負担でご準備いただきます。
〔固定スケジュール〕
・当社が作成した長期間（１年分）の出力制御スケジュールをPCSへあらかじめ登録して，運用していただくことをいいます。
・最新の気象予報等を反映できないため，売電量が大幅に減少するおそれがあります。
・固定スケジュールで運用される場合は，メーカーさまや工事店さま等による定期的なスケジュール取込作業が必要となります。
※２ 発電所ＩＤは原則，記載いただいたメールアドレスへ送付させていただきますので，お間違いがないようご記入ください。
以 上
【中部電力パワーグリッド使用欄】
|  | 受付年月日 |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
お客さま番号
※今回取得した個人情報は，再生可能エネルギー発電設備の出力制御に係る連絡等のみに利用し，当該目的以外には利用しません。
Note on U32: ge-pc05: 20年以上持つので

## 別紙
別 紙
[11 empty] | （西暦） |  | 2022 | 年 | 9 | 月 | 2 | 日
[9 empty] | 発電所名称 | 上田市武石第３発電所
ＰＣＳ系列単位の諸元一覧
PCS系列 | 適用ルール※1 | 発電容量 ［kW］ | パネル容量※2［kW］ |  | PCS容量※2［kW］ |  | 発電所ID 必要数 （出力制御ユニット数） | 出力制御機能付PCS メーカー名・型式 （機器構成単位で記載） |  |  |  | 備 考 ※出力制御機能以外の仕様変更 （連系協議関連事項のみ）※3など
|  |  | 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後
１から13 | 無補償 | 432.9 |  | 437.8 |  | 432.9 | 1 | SolarEdge SE33.3K-JPI4
※１ 出力制御の適用（旧・新・無補償・ＦＩＴ以外のいずれか）を記入してください。
※２ 新設の場合は，変更後のみ記入ください。
※３ 出力制御機能以外の仕様変更（連系協議関連事項のみ）がある場合は資料を添付してください。
（連系協議での諸要件を満たしていないことが確認された場合は，保安上の問題から発電停止に向けた調整をさせていただくことがあります。）